REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

DOKUMENTACIJA O NABAVI

U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE

Predmet nabave: Nabava 22 respiratora s monitorima za potrebe zdravstvenih ustanova u

Republici Hrvatskoj

Evidencijski broj nabave:  EVRO: 22/2017 E-VV

Postupak: Otvoreni  postupak javne nabave velike vrijednosti

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave broj: 2017/S  .......................

Napomena:

Na predmetnu nabavu u dijelu koji nije propisan ovom Dokumentacijom o nabavi (dalje u tekstu: Dokumentacija) u cijelosti se primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi  NN  br.120/16 (dalje u tekstu: Zakon o javnoj nabavi) i Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave („Narodne novine“ broj 65/2017)

Zagreb, rujan 2017. godine

Sadržaj

1.	PODACI O NARUČITELJU	4

2.	PODACI O OSOBAMA ZADUŽENIM  ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA	4

3.	PODACI O GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA	4

4.	PODACI O POSTUPKU JAVNE NABAVE	4

4.1. EVIDENCIJSKI BROJ POSTUPKA NABAVE	4

4.2. VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	4

4.3. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	4

4.4. VRSTA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	4

4.5. NAVOD O ELEKTRONIČKOJ DRAŽBI	4

4.6. NAVOD O DINAMIČKOM SUSTAVU NABAVE.........................................................................5

4.7. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA5

5.	PODACI O PREDMETU NABAVE	5

5.1. OPIS PREDMETA NABAVE	5

5.2. OPIS I OZNAKA GRUPA PREDMETA NABAVE	5

5.3. KOLIČINA PREDMETA NABAVE	5

5.4. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	5

5.5. TROŠKOVNIK	6

5.6. MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA	6

5.7. ROK  POČETKA I ZAVRŠETKA IZVRŠENJA UGOVORA	6

6.	KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA	7

6.1. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA	7

6.1.1. OBVEZNE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA...............................7

6.1.2. OSTALE ODREDBE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA................................9

SAMOKORIGIRANJE..................................................................................................................10

6.2. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)	10

6.2.1.UVJETI SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI	10

6.2.2. UVJETI TEHNIČKE I STRUČNE SPOSOBNOSTI I NJIHOVE MINIMALNE RAZINE	11

6.3. ESPD I AŽURIRANI POPRATNI DOKAZI	12

7.	ODREDBE O PONUDI	13

7.1. SADRŽAJ, NAČIN IZRADE I DOSTAVE PONUDE	13

7.2. DIO/DIJELOVI PONUDE KOJI SE NE DOSTAVLJAJU ELEKTRONIČKIM PUTEM	14

7.3. IZMJENA I ODUSTAJANJE OD PONUDE	15

7.4. PONUDA ZAJEDNICE GOSPODARSKIH SUBJEKATA	16

7.5. PODUGOVARATELJI	16

7.6. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE	17

7.7. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE	17

7.8. ROK VALJANOSTI PONUDE	18

7.9. VRSTA, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA	18

7.9.1. JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE	18

7.9.2. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA	19

7.9.3. JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU	19

7.10. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDA I JAVNOG OTVARANJA PONUDA	20

7.11. IZUZETNO NISKE PONUDE	20

7.12. POJAŠNJENJA PONUDA	20

7.13. TAJNOST DOKUMENTACIJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA	21

8. ZAVRŠETAK POSTUPKA	21

9. POUKA O PRAVNOM LIJEKU	21

10. OBJAŠNJENJA I/ILI IZMJENE DOKUMENTACIJE O NABAVI	21

11. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA	22

12. PRIJEDLOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	22

13. OSTALI BITNI UVJETI ZA NABAVU	22

Prilog I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	24

1.1.1. MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE UREĐAJA	24

Prilog II. POTVRDA O IZVRŠENOM UVIDU U PROSTOR	28

Prilog III. PRIJEDLOG UGOVORA	31

## PODACI O NARUČITELJU

Naručitelj:       Ministarstvo zdravstva

Adresa:	            Ksaver 200a,10 000 Zagreb

OIB:		88362248492

Telefon:	01/46 07 512

Telefaks:	01/46 77 090

Internetska adresa Naručitelja: www.miz.hr

## PODACI O OSOBAMA ZADUŽENIM  ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA

Kontakt osoba:  Margareta Ribić Varga, dipl.oec.

Telefon: 01/4607-572

Telefax: 01/4607-

e-mail: margareta.ribicvarga@miz.hr

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata može se obavljati isključivo na hrvatskom jeziku elektroničkom poštom na navedenu e-mail adresu ili putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (dalje: EOJN RH) modul Pitanja/Pojašnjenja dokumentacije o nabavi. Detaljne upute o načinu komunikacije između gospodarskih subjekata i naručitelja u roku za dostavu ponuda putem sustava EOJN RH-a dostupne su na stranicama EOJN RH, na adresi: https://eojn.nn.hr

## POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, 10000 Zagreb kao naručitelj u sukobu interesa sukladno članku 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi.

## PODACI O POSTUPKU JAVNE NABAVE

### 4.1. EVIDENCIJSKI BROJ POSTUPKA NABAVE

EVRO: 22/2017 E-VV

### 4.2. VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE

Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti.

### 4.3. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 3.872.000,00 kn  bez PDV-a

Grupa 1. – 1.232.000,00 kn bez PDV-a

Grupa 2. – 528.000,00 kn bez PDV-a

Grupa 3. – 528.000,00 kn bez PDV-a

Grupa 4. – 528.000,00 kn bez PDV-a

Grupa 5. – 528.000,00 kn bez PDV-a

Grupa 6. – 528.000,00 kn bez PDV-a

### 4.4. VRSTA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Svrha je ovog otvorenog postupka javne nabave sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe za svaku grupu predmeta nabave.

### 4.5. NAVOD O ELEKTRONIČKOJ DRAŽBI

Elektronička dražba se neće provoditi.

4.6. NAVOD O DINAMIČKOM SUSTAVU NABAVE

Ne uspostavlja se dinamički sustav nabave.

### 4.7. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi, naručitelj je u predmetnom postupku javne nabave proveo savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u smislu članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi, odnosno o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, dostupno je na internetskoj adresi naručitelja,

https://zdravstvo.gov.hr/pristup-informacijama/javna-nabava-1473/istrazivanje-trzista/2850

## PODACI O PREDMETU NABAVE

### 5.1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave: Nabava 22 respiratora s monitorima za potrebe zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj.

Opis predmeta nabave detaljno je utvrđen u Obrascu Tehnička specifikacija koji je Prilog I ove dokumentacije te čini njen sastavni dio.

Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave: CPV: 33100000-1  opis: medicinska oprema

### 5.2. OPIS I OZNAKA GRUPA PREDMETA NABAVE

Sukladno člancima 203. i 204. ZJN 2016, predmet nabave podijeljen je na grupe predmeta nabave po kriteriju mjesta i vremena ispunjenja ugovornih obveza, kako slijedi:

Grupa 1: Opća i veteranska bolnica Knin, Kralja Svetoslava Suronje 12, Knin, 7 kom

Grupa 2: Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin, Bolnička ulica 38, Ogulin, 3 kom

Grupa 3: Opća županijska bolnica Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci, 3 kom

Grupa 4: Opća bolnica Požega, lokacija Pakrac, Bolnička ulica 74, Pakrac, 3 kom

Grupa 5: Opća bolnica Nova Gradiška, Ulica Josipa Jurja Strossmayera 17, Nova Gradiška, 3 kom

Grupa 6: Opća bolnica Našice, Bana Jelačića 10, Našice, 3 kom

Gospodarski subjekti mogu dostaviti ponudu za jednu, nekoliko ili za sve grupe. Broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju nije ograničen.

### 5.3. KOLIČINA PREDMETA NABAVE

Grupa 1: Opća i veteranska bolnica Knin, Kralja Svetoslava Suronje 12, Knin, 7 kom

Grupa 2: Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin, Bolnička ulica 38, Ogulin, 3 kom

Grupa 3: Opća županijska bolnica Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci, 3 kom

Grupa 4: Opća bolnica Požega, lokacija Pakrac, Bolnička ulica 74, Pakrac, 3 kom

Grupa 5: Opća bolnica Nova Gradiška, Ulica Josipa Jurja Strossmayera 17, Nova Gradiška, 3 kom

Grupa 6: Opća bolnica Našice, Bana Jelačića 10, Našice, 3 kom

### 5.4. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Zahtjevi tehničke specifikacije predmeta nabave, njena vrsta, kvaliteta, minimalne karakteristike i količina iskazani su u Prilogu I ove dokumentacije. Tehnička specifikacija predmeta nabave ista je za sve grupe. Ponuđena roba mora u cijelosti zadovoljiti minimalne karakteristike koje su opisane u tehničkoj specifikaciji. Popunjen i ovjeren obrazac Minimalne tehničke karakteristike - Tehnička specifikacija s navodima da ponuđeni uređaj zadovoljava sve tražene parametre koji su navedeni pod minimalnim tehničkim karakteristikama sastavni je dio ponude. Obrazac mora biti dostavljen popunjen po svim stavkama tehničke specifikacije, a popunjava se na način da u stupcu „Zadovoljava – DA/NE“ označe udovoljava li nuđena roba tehničkim karakteristikama traženim od strane naručitelja upisivanjem riječi „DA“ ili „NE“, te da navedu točan opis karakteristike koju nude. U posljednjem stupcu upisuje se broj stranice iz kataloga, izvoda iz kataloga ili prospekta na kojoj se nalazi opis, odnosno potvrda tražene tehničke karakteristike. Podaci o proizvođaču i modelu upisuju se za svaki ponuđeni medicinski i nemedicinski proizvod. Ako u katalogu, izvodu iz kataloga ili prospektu nije sadržana tehnička karakteristika nuđenog uređaja, zainteresirani gospodarski subjekti obvezni su umjesto upućivanja na broj stranice iz kataloga, izvoda iz kataloga ili prospekta uputiti na Izjavu proizvođača nuđenog uređaja ili Izjavu ovlaštenog zastupnika proizvođača u Europskoj uniji, odnosno naznačiti u posljednjem stupcu da se tražena tehnička karakteristika dokazuje Izjavom proizvođača ili ovlaštenog zastupnika u EU proizvođača nuđenog uređaja.

### 5.5. KRITERIJI MJERODAVNI ZA OCJENU JEDNAKOVRIJEDNOSTI

### Ukoliko u tehničkoj specifikaciji postoji dodatak "ili jednakovrijedan" i ako ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod mora na za to predviđenim praznim mjestima, prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvodu i tipu odgovarajućeg proizvoda koji nudi, te ako se to traži, i ostale podatke koji se odnose na taj proizvod.

### Ovisno o proizvodu, kao dokaz jednakovrijednosti, ponuditelj mora dostaviti tehničku dokumentaciju o proizvodu iz koje je moguća i vidljiva usporedba te nedvojbena ocjena jednakovrijednosti (tehničke karakteristike, atesti, norme, certifikati, sukladnosti i sl.).

### 5.6. TROŠKOVNIK

Troškovnik je poseban dokument, učitan u Elektroničkom oglasniku javne nabave, u obliku 6 zasebnih Excel radnih knjiga koje sadržavaju tablice po grupama predmeta nabave, te čini sastavni dio ove Dokumentacije. Ponuditelji su obvezni Troškovnik dostaviti u istom formatu koji je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave (Excel dokument).

Prilikom popunjavanja Troškovnika ukupna cijena stavke izračunava se kao umnožak ponuđene jedinične cijene stavke i količine stavke. Ponuditelj je dužan upisati jedinične cijene (iskazane na najviše dvije decimale) kako je traženo troškovnikom. Ukupna cijena ponude izražava se za cjelokupni predmet nabave, a dobiva se zbrajanjem svih umnožaka jediničnih cijena i količina.

Ponuditelji su dužni ispuniti sve stavke Troškovnika za svaku grupu predmeta nabave za koju podnose ponudu, a njegov tekst nije dopušteno mijenjati. U slučaju da ponuditelj promijeni tekst ili količine navedene u Obrascu troškovnika, smatrat će se da je takav Troškovnik nepotpun i nevažeći, a ponuda nepravilna u smislu članka 3. točka 12. Zakona o javnoj nabavi te će ista biti odbijena.

### 5.7. MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA

Grupa 1: Opća i veteranska bolnica Knin, Kralja Svetoslava Suronje 12, Knin, 7 kom

Grupa 2: Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin, Bolnička ulica 38, Ogulin, 3 kom

Grupa 3: Opća županijska bolnica Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci, 3 kom

Grupa 4: Opća bolnica Požega, lokacija Pakrac, Bolnička ulica 74, Pakrac, 3 kom

Grupa 5: Opća bolnica Nova Gradiška, Ulica Josipa Jurja Strossmayera 17, Nova Gradiška, 3 kom

Grupa 6: Opća bolnica Našice, Bana Jelčića 10, Našice, 3 kom

### 5.8. ROK  POČETKA I ZAVRŠETKA IZVRŠENJA UGOVORA

Rok za isporuku, montažu i stavljanje u punu funkciju uređaja iznosi 60 dana od dana zaprimanja obavijesti Naručitelja da je prostor spreman za isporuku, montažu i stavljanje u punu funkciju uređaja.  Isporučitelj je obvezan osigurati kontinuitet bez prekida u normalnom funkcioniranju uređaja u 24 sata (24/7/365) u jamstvenom roku. Isporučitelj je dužan osigurati on line podršku, te edukaciju djelatnicima za isporučeni uređaj.

## KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA

### 6.1. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

### 6.1.1. OBVEZNE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

A) Naručitelj će temeljem članka 251. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da:

1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske, pravomoćnom presudom osuđena za:

(a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

(b) korupciju, na temelju

- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

(c) prijevaru, na temelju

- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

- članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01.,

111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

(d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

- članka 97. (terorizam) članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

(e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

- članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

(f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili

2. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za

kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ovoga stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba

državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Kao preliminarni dokaz nepostojanja za isključenje iz točke 6.1.1. A) gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

 ispunjeni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (dalje: ESPD) (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama).

Naručitelj će prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi dokaz da ne postoje osnove za isključenje gospodarskog subjekta iz točke 6.1.1. U tu će svrhu kao dovoljan dokaz naručitelj prihvatiti sljedeće:

  izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin. Izjavu može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta.

6.1.1. B) Naručitelj će temeljem članka 252., stavka 1. Zakona o javnoj nabavi isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili

2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Sukladno članku 252. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi, naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Kao preliminarni dokaz nepostojanja za isključenje iz točke 6.1.1. B) gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

 ispunjeni ESPD obrazac (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak B: Osnove povezane

s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje).

Naručitelj će prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi dokaz da ne postoje osnove za isključenje gospodarskog subjekta iz točke 6.1.2. U tu će svrhu kao dovoljan dokaz naručitelj prihvatiti sljedeće:

 potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin. Izjavu može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta.

6.1.2) OSTALE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

A) Naručitelj će temeljem članka 254. stavak 1. točka 2. Zakona o javnoj nabavi isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako:

1. je nad gospodarskim subjektom otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima.

Kao preliminarni dokaz nepostojanja za isključenje iz točke 6.1.2. A) gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

 ispunjeni ESPD obrazac (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak C: Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem – u dijelu koji se odnosi na gore navedenu osnovu za isključenje).

Naručitelj će prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi dokaz da ne postoje osnove za isključenje gospodarskog subjekta iz točke 6.1.3. U tu će svrhu kao dovoljan dokaz naručitelj prihvatiti sljedeće:

 izvadak iz sudskog registra ili potvrdu trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin. Izjavu može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta.

6.1.2. B) Naručitelj će temeljem članka 254. stavak 1., točke 8. isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako:

1. je gospodarski subjekt kriv za ozbiljno pogrešno prikazivanje činjenica pri dostavljanju podataka potrebnih za provjeru odsutnosti osnova za isključenje ili za ispunjenje kriterija za odabir gospodarskog subjekta, ako je prikrio takve informacije ili nije u stanju priložiti popratne dokumente u skladu s dokumentacijom o nabavi.

Kao preliminarni dokaz nepostojanja za isključenje iz točke  6.1.2. B)  gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

 ispunjeni ESPD obrazac (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak C: Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem – u dijelu koji se odnosi na gore navedenu osnovu za isključenje).

Odsutnost osnova za isključenja iz točke 6.1. ove dokumentacije mora se dokazati za gospodarskog subjekta koji je podnio ponudu, svakog člana zajednice gospodarskih subjekata, podugovaratelja, podugovaratelje podugovaratelja, subjekte koji se nalaze niže u podugovarateljskom lancu te za subjekte na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja. Ukoliko naručitelj utvrdi postojanje osnova za isključenje kod bilo kojeg od navedenih gospodarskih subjekata, zatražit će od ponuditelja zamjenu tog gospodarskog subjekta u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana.

SAMOKORIGIRANJE

Sukladno čl. 255. Zakona o javnoj nabavi, gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz točaka 6.1.1.A), 6.1.2.A) i 6.1.2.B) ove Dokumentacije, može naručitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje. Poduzimanje mjera gospodarski subjekt dokazuje:

1. plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju plaćanja naknade štete prouzročene kaznenim djelom ili propustom,

2. aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i okolnosti u vezi s kaznenim djelom ili propustom,

3.  odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja daljnjih kaznenih djela ili propusta.

Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti kaznenog djela ili propusta te je obvezan obrazložiti razloge prihvaćanja ili neprihvaćanja mjera. Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je ocijenjeno da su poduzete mjere primjerene. Gospodarski subjekt kojem je pravomoćnom presudom određena zabrana sudjelovanja u postupcima javne nabave ili postupcima davanja koncesija na određeno vrijeme nema pravo korištenja ove mogućnosti do isteka roka zabrane u državi u kojoj je presuda na snazi.

### 6.2. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)

#### 6.2.1. UVJETI SPOSOBNOSTI ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI

Gospodarski subjekti dokazuju svoju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti na sljedeći način:

A) Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana, temeljem članka 257. Zakona o javnoj nabavi

Kao preliminarni dokaz sposobnosti iz točke 6.2.1.) gospodarski subjekt (za sve gospodarske subjekte u ponudi) u ponudi dostavlja:

 ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1).

Naručitelj će prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana dostavi dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana. U tu će svrhu kao dovoljan dokaz naručitelj prihvatiti sljedeće:

 izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

#### 6.2.2. UVJETI TEHNIČKE I STRUČNE SPOSOBNOSTI I NJIHOVE MINIMALNE RAZINE

Gospodarski subjekti dokazuju svoju tehničku i stručnu sposobnost sukladno točkama 6.2.2.1. i 6.2.2.2., ove Dokumentacije. Radi dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti gospodarski subjekt se, sukladno članku 273. Zakona o javnoj nabavi, može osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa. U tom slučaju mora dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora u obliku:

Izjave gospodarskog subjekta da će svoje resurse staviti na raspolaganje ponuditelju za izvršenje predmeta nabave ili

 Ugovora o poslovnoj suradnji za izvršenje predmeta nabave

Sukladno članku 277. Zakona o javnoj nabavi, zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir, uvjeta sposobnosti, određenim ovom Dokumentacijom.

6.2.2.1. Tehnička i stručna sposobnost u skladu s prirodom i namjenom robe sukladno članku 268., stavku 1., točki 4. i 11. Zakona o javnoj nabavi.

Kao preliminarni dokaz sposobnosti iz točke 6.2.2.1. gospodarski subjekt (za sve gospodarske subjekte u ponudi) u ponudi dostavlja:

 ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 2 i točka 9)

Naručitelj će prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana dostavi dokaz o ispunjenju uvjeta propisanih točkom 6.2.2.1. U tu će svrhu kao dovoljan dokaz Naručitelj prihvatiti sljedeće:

 popis imena i odgovarajuće stručne kvalifikacije osoblja koje će biti odgovorno za izvršenje ugovora o javnoj nabavi robe koji uključuje poslove postavljanja i ugradnje uređaja sukladno članku 49. Zakona o javnoj nabavi  (kao dokaz ispunjenja stručne sposobnosti iz ove točke DoN Naručitelj će prihvatiti Izjavu koju daje ovlaštena osoba gospodarskog subjekta. Izjava sadrži imena i prezimena, stručnu spremu, struku, te radno iskustvo tehničkih stručnjaka koji će sudjelovati i biti odgovorni za postavljanje, instalaciju, i servisiranje uređaja koji je predmet nabave. Dostavljenim dokazom ponuditelj treba nedvojbeno dokazati da raspolaže s najmanje dvije (2) osobe za poslove servisiranja uređaja.

6.2.2.2. Tehnička i stručna sposobnost s obzirom na proizvode koji se moraju isporučiti sukladno članku 268., stavku 1., točki 13., pottočkama a i b Zakona o javnoj nabavi.

Kao preliminarni dokaz sposobnosti iz točke 6.2.2.2. gospodarski subjekt (za sve gospodarske subjekte u ponudi) u ponudi dostavlja:

  ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 11 i točka 12).

Naručitelj će prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana dostavi dokaz o ispunjenju uvjeta propisanih točkom 6.2.2.2. U tu će svrhu kao dovoljan dokaz Naručitelj prihvatiti sljedeće:

 dokaz temeljem kojeg će se provjeriti da li nuđena roba u potpunosti odgovara opisu iz Tehničke specifikacije – katalog, izvod iz kataloga ili prospekt proizvoda, opise ili fotografije proizvoda,  ovjeren od strane  proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača u Europskoj uniji, sa navodima da ponuđeni medicinski uređaj zadovoljava sve tražene točke tehničke specifikacije, čija se autentičnost na zahtjev naručitelja mora potvrditi.

Uz svaku točku tražene tehničke specifikacije potrebno je dopisati broj stranice kataloga ili prospekta na kojoj je naveden traženi podatak, a uz svaki podatak u katalogu ili prospektu potrebno je upisati točku tehničke specifikacije koja se dokazuje tim podatkom te ga ujedno označiti u katalogu ili prospektu (markirati, podcrtati i sl.). Ukoliko ponuditelj priloži katalog ili prospekt koji nije na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu dužan je priložiti i prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu izrađen i ovjeren od strane stalnog sudskog tumača za odnosni strani jezik. U prijevodu na hrvatski jezik također moraju biti dopisane sve točke minimalnih tehničkih karakteristika, podaci kojima se iste dokazuju moraju biti označeni, a u obrascu minimalne tehničke karakteristike potrebno je dopisati i broj stranice hrvatskog prijevoda.

Iznimno, neke tražene tehničke karakteristike ponuđenog uređaja koje se ne nalaze u katalogu ili prospektu moraju biti dokazane originalnom izjavom proizvođača uređaja ili ovlaštenog zastupnika proizvođača u EU. Na izjavi mora biti naznačeno ime i prezime, funkcija te kontakt podaci ovlaštene odgovorne osobe proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača u EU koja potpisuje i pečatom ovjerava izjavu.

 potvrde koje izdaju nadležni instituti za kontrolu kvalitete ili agencije priznate stručnosti kojima se potvrđuje sukladnost proizvoda s točno određenim tehničkim specifikacijama ili normama na koje se upućuje, (tj. da uređaji posjeduju „CE“ oznaku popraćenu identifikacijskim brojem jednog od ovlaštenih tijela za ocjenjivanje sukladnosti pri Europskoj komisiji).

Ponuditelj prilaže Potvrdu o sukladnosti (eng. EC-Certificate) kojom prijavljeno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti koje je dobilo identifikacijski broj Europske komisije jamči da je proizvodni postupak ili medicinski proizvod sukladan bitnim zahtjevima koji su odgovarajući sa zahtjevima određenim Zakonom o medicinskim proizvodima (NN 76/2013), Pravilnikom o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu proizvođača u očevidnik proizvođača, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda (NN 84/2013) i ostalim propisima donesenim na temelju Zakona o medicinskim proizvodima (NN 76/2013) ili propisima  Europske unije. Ukoliko se radi o proizvođačima sa sjedištem u  trećim  zemljama, u Potvrdi (Potvrdama) o sukladnosti mora biti naveden puni naziv i sjedište ovlaštenog zastupnika u Europskoj uniji, kao dokaz da proizvođač ima ovlaštenog zastupnika u Europskoj uniji, sukladno članku 51. i 52. Zakona o medicinskim proizvodima.

Napomena: Ako je ponuditelj u ponudi ponudio više medicinskih proizvoda, na zahtjev Naručitelja mora za svaki ponuđeni medicinski uređaj priložiti Potvrdu o sukladnosti prijavljenog tijela, ili priložiti skupnu Potvrdu o sukladnosti prijavljenog tijela u kojoj su navedeni svi medicinski proizvodi koje nudi u ovom postupku javne nabave, osim za  medicinske proizvode klase rizika I i in-vitro dijagnostičke medicinske proizvode iz skupine „ostali“.

### 6.3. ESPD I AŽURIRANI POPRATNI DOKUMENTI

Gospodarski subjekti u ponudi su obvezni dostaviti Europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD obrazac) kao preliminarni dokaz da ispunjavaju kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta. Obrazac ESPD-a u elektroničkom obliku (.doc format) i na hrvatskom jeziku dostupan je za preuzimanje na Portalu javne nabave: (http://www.javnanabava.hr/userdocsimages/userfiles/file/EU%20akti/Prilog2-ESPD-obrazac.doc).

Servis za elektroničko popunjavanje ESPD-a (.xml format) je dostupan na internetskoj adresi https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hr . Osim navedenog gospodarski subjekti mogu preuzeti i obrazac koji je sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi.

ESPD je poseban dokument, učitan u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (dalje u tekstu: EOJN RH).

Gospodarski subjekt koji sudjeluje sam i ne oslanja se na sposobnosti drugih subjekata kako bi ispunio kriterije za odabir dužan je ispuniti jedan ESPD.

Gospodarski subjekt koji sudjeluje sam, ali se oslanja na sposobnosti najmanje jednog drugog subjekta mora osigurati da naručitelj zaprimi njegov ESPD zajedno sa zasebnim ESPD-om u kojem su navedeni relevantni podaci (vidjeti Dio II., Odjeljak C) za svaki subjekt na koji se oslanja.

Gospodarski subjekt koji namjerava dati bilo koji dio ugovora u podugovor trećim osobama mora osigurati da naručitelj zaprimi njegov ESPD zajedno sa zasebnim ESPD-om u kojem su navedeni relevantni podaci (vidjeti Dio II., Odjeljak D) za svakog podugovaratelja na čije se sposobnosti gospodarski subjekt ne oslanja.

Ako više gospodarskih subjekata, uključujući privremena udruženja, zajedno sudjeluju u postupku nabave, nužno je dostaviti zaseban ESPD u kojem su utvrđeni podaci zatraženi na temelju dijelova II. – V. za svaki gospodarski subjekt koji sudjeluje u postupku. ESPD obrazac nije potrebno potpisati.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u ESPD kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno navedenome, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza.

Ažuriranim popratnim dokumentima, gospodarski subjekt dokazuje da podaci koji su sadržani u dokumentima odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju (da su važeći na dan dostave naručitelju, odnosno da u trenutku dostave naručitelju gospodarski subjekt ispunjava propisane uvjete) te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u. Ukoliko ponuditelj, na zahtjev naručitelja, ne dostavi ažurirane popratne dokumente u ostavljenom roku ili njima ne dokaže da ispunjava uvjete iz točke 6. dokumentacije o nabavi, naručitelj će odbiti ponudu tog ponuditelja te će od ponuditelja koji je podnio sljedeću ekonomsku najpovoljniju ponudu postupiti sukladno članku 263. stavak 1. Zakona o javnoj

nabavi. Ažurirane popratne dokumente ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici elektroničkim sredstvima komunikacije ili na drugi dokaziv način. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjerena preslika elektroničke isprave na papiru. U svrhu dodatne provjere naručitelj može zatražiti dostavu ili stavljanje na uvid izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više traženih dokumenata. Oborivo se smatra da su dokazi iz članka 265. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi ažurirani ako nisu stariji od dana u kojem istječe rok za dostavu ponuda.

## ODREDBE O PONUDI

### 7.1. SADRŽAJ, NAČIN IZRADE I DOSTAVE PONUDE

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko ponuditelj dostavlja dokaze koji nisu na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, dužan je priložiti prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu izrađen od strane ovlaštenog sudskog tumača za jezik s kojeg je prijevod izvršen.

Pri izradi ponude gospodarski subjekt se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije o nabavi te ne smije mijenjati ni nadopunjavati tekst dokumentacije o nabavi.

U ovom otvorenom postupku javne nabave obavezna je elektronička dostava ponude. Elektronička dostava ponude provodi se elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH, vezujući se na elektroničku objavu obavijesti o nadmetanju, te na elektronički pristup dokumentaciji o nabavi. Sve dokumente tražene dokumentacijom o nabavi gospodarski subjekt putem EOJN-a uvezuje u cjelovitu ponudu, pod nazivom „Uvez ponude“. Detaljne upute vezano za elektroničku dostavu ponuda dostupne su na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave, na adresi https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ . Naručitelj otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (u nastavku: Oglasnik), zastoj u radu Oglasnika ili nemogućnost zainteresiranoga gospodarskog subjekta da ponudu u elektroničkom obliku dostavi u danome roku putem Oglasnika.

Elektronička ponuda obavezno sadrži sljedeće dijelove:

- popunjen ponudbeni list, uključujući uvez ponude

2. popunjen obrazac Minimalne tehničke karakteristike - Tehničku specifikaciju (Prilog I. ove Dokumentacije) s navodima da ponuđeni uređaj zadovoljava sve tražene točke koje su navedene pod minimalnim tehničkim karakteristikama

3. popunjen troškovnik za svaku grupu predmeta nabave za koju se podnosi ponuda (dokument u obliku Excel radne knjige, učitan u Elektroničkom oglasniku javne nabave kao poseban dokument koji čini sastavni dio ove Dokumentacije)

4. popunjen ESPD obrazac na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu (učitan u Elektroničkom oglasniku javne nabave kao poseban dokument koji čini sastavni dio ove Dokumentacije)

5. potpisanu i ovjerenu Potvrdu o izvršenom očevidu prostora (Prilog II ove Dokumentacije)

6. potpisan Prijedlog ugovora (Prilog III ove Dokumentacije)

7.skenirano jamstvo za ozbiljnost ponude za svaku grupu predmeta nabave za koju se podnosi ponuda (izvornik se dostavlja odvojeno sukladno točki 7.2. ove Dokumentacije) ili potvrdu o uplati novčanog pologa

Ponudbeni list sadrži:

1. podatke o naručitelju (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB)

2. podaci o ponuditelju (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, 	navod o tome je li ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost, poštanska adresa, adresa 	elektroničke pošte, kontakt osoba ponuditelja, broj telefona i faksa)

3. predmet nabave,

4. podatke o podugovarateljima i podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavi, ako se dio ugovora o 	javnoj nabavi daje u podugovor,

5. cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost,

6. iznos poreza na dodanu vrijednost,

7. cijenu ponude s porezom na dodanu vrijednost,

8. rok valjanosti ponude

Ako se radi o zajednici gospodarskih subjekata, ponudbeni list sadrži podatke za svakog člana zajednice uz obveznu naznaku člana koji je voditelj zajednice te ovlašten za komunikaciju s naručiteljem.

Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.

Procesom predaje ponude smatra se prilaganje (upload/učitavanje) svih dokumenata ponude, popunjenih obrazaca i troškovnika. Sve priložene dokumente Elektronički oglasnik javne nabave uvezuje u cjelovitu ponudu, pod nazivom “Uvez ponude“.

Uvez ponude stoga sadrži podatke o Naručitelju, ponuditelju ili zajednici ponuditelja, po potrebi podizvoditeljima, ponudi te u Elektroničkom oglasniku javne nabave generirani Ponudbeni list i ostale priloge ponudi (npr. obrasci, troškovnici i sl.).

Priložena ponuda se nakon prilaganja automatski kriptira, te do podataka iz predane elektroničke ponude nije moguće doći prije isteka roka za dostavu ponuda, odnosno javnog otvaranja ponuda.

Smatra se da ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH obvezuje gospodarskog subjekta u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije te naručitelj ne smije odbiti takvu ponudu samo zbog toga razloga. Ponuda obvezuje gospodarskog subjekta do isteka roka valjanosti ponude, a na zahtjev Naručitelja gospodarski subjekt može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

Varijante ponude nisu dopuštene.

### 7.2. DIO/DIJELOVI PONUDE KOJI SE NE DOSTAVLJAJU ELEKTRONIČKIM PUTEM

Dostava ponude u elektroničkom obliku ne primjenjuje se na jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno članku 60. stavku 1. točki 5. Zakona o javnoj nabavi, a koje je ponuditelj dužan dostaviti u papirnatom obliku, u izvorniku sukladno točki 7.8.1. ove Dokumentacije (elektroničkoj ponudi se prilaže scan).

Naručitelj će također sukladno članku 60. Zakona o javnoj nabavi prihvatiti dostavu i drugih dijelova ponude u papirnatom obliku u sljedećim slučajevima:

- ako bi zbog specijalizirane prirode nabave korištenje elektroničkih sredstava komunikacije

zahtijevalo posebne alate, opremu ili formate datoteka koji nisu opće dostupni ili nisu

podržani kroz opće dostupne aplikacije,

- ako aplikacije koje podržavaju formate datoteka prikladne za opis ponuda koriste formate

datoteka koji se ne mogu obraditi bilo kojom drugom otvorenom ili opće dostupnom

aplikacijom ili se na njih primjenjuje sustav zaštite vlasničke licencije te ih Naručitelj ne može

preuzimati niti ih koristiti na daljinu,

- ako bi korištenje elektroničkih sredstava komunikacije zahtijevalo specijaliziranu uredsku

opremu koja nije široko dostupna Naručiteljima,

- ako se određeni predmeti kao što su uzorci, makete i slično ne mogu dostaviti elektroničkim

sredstvima komunikacije,

- ako izvornike dokumenata ili dokaza nije moguće dostaviti elektroničkim sredstvima

komunikacije (npr. jamstvo za ozbiljnost ponude)

U slučaju kada ponuditelj, uz elektroničku dostavu ponuda, u papirnatom obliku dostavlja određene dokumente koji ne postoje u elektroničkom obliku, ponuditelj ih dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno: naziv predmeta nabave i evidencijski broj postupka, s istaknutom napomenom „DIO/DIJELOVI PONUDE KOJI SE DOSTAVLJA/JU ODVOJENO“.

Zatvorenu omotnicu s dijelom/dijelovima ponude za svaku grupu za koju podnosi ponudu, ponuditelj predaje neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja - MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, ZAGREB, KSAVER 200A, na kojoj mora biti naznačeno:

- na prednjoj strani omotnice:

Ministarstvo zdravstva

Ksaver 200a, 10 000 Zagreb

Nabava 22 respiratora s monitorima

Grupa:

Evidencijski broj: 22/2017 E-VV

„Dio/dijelovi ponude koji se dostavljaju odvojeno“

››NE OTVARAJ‹‹

- na poleđini ili u gornjem lijevom kutu omotnice:

Naziv i adresa ponuditelja / zajednice gospodarskih subjekata

U slučaju dostave dijela/dijelova ponude odvojeno u papirnatom obliku, kao vrijeme dostave ponude uzima se vrijeme zaprimanja ponude putem EOJN (elektroničke ponude). U roku za dostavu ponuda, gospodarski subjekt dijelove ponude koji ne mogu biti dostavljeni elektroničkim sredstvima komunikacije, može dodatnom, pravovaljano potpisanom izjavom koja se dostavlja na isti način kao i dijelovi ponude koji se dostavljaju odvojeno, izmijeniti, nadopuniti ili zahtijevati povrat dijelova ponude koji su dostavljeni odvojeno.

Ponuditelj sam snosi rizik eventualnog gubitka, odnosno nedostavljanja odvojenog dijela/dijelova ponude u papirnatom obliku.

### 7.3. IZMJENA I ODUSTAJANJE OD PONUDE

U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu ili od nje odustati.

Ponuditelj je obvezan izmjenu ili odustanak od ponude dostaviti na isti način kao i osnovnu ponudu s naznakon da se radi o izmjeni ili odustanku. U slučaju odustanka od ponude, EOJN RH trajno onemogućava pristup toj ponudi, a naručitelj je obvezan vratiti ponuditelju dijelove ponude koji su dostavljeni sredstvima komunikacije koja nisu elektronička.

### 7.4. PONUDA ZAJEDNICE GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Više gospodarskih subjekata može se udružiti i dostaviti zajedničku ponudu, neovisno o uređenju njihova međusobnog odnosa.

Ponuda zajednice gospodarskih subjekata mora sadržavati podatke o svakom članu zajednice gospodarskih subjekata kao je određeno obrascem EOJN RH, uz obveznu naznaku člana zajednice koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem.

U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice. Naručitelj će neposredno plaćati svakom članu zajednice za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata dostavlja se zaseban ESPD obrazac za svakog člana zajednice prema uputama u samom obrascu, Dio II A.

Uz zajedničku ponudu potrebno je i priložiti ugovor o zajedničkom nastupu ponuditelja, a koji mora biti potpisan i ovjeren od svih članova zajednice gospodarskih subjekata. Ugovor mora sadržavati naziv nositelja ponude i naznaku solidarne odgovornosti zajednice gospodarskih subjekata.

### 7.5. PODUGOVARATELJI

Ukoliko gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili više gospodarskih subjekta, sukladno odredbama članka 222. Zakona o javnoj nabavi, mora u ponudi navesti sljedeće podatke:

- naziv ili tvrtku, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo) i broj računa podugovaratelja, zakonske zastupnike podugovaratelja

- predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor.

- dostaviti ESPD obrazac za svakog podugovaratelja.

Podaci o podugovaratelju obvezni su sastojci ugovora o javnoj nabavi. Gospodarski subjekt s kojim naručitelj sklopi ugovor o javnoj nabavi obvezan je svome računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio. Naručitelj neposredno plaća podugovaratelju.

Odabrani gospodarski subjekt može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi Naručitelju uputiti pisani zahtjev za:

- izmjenom podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,

- preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,

- uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne.

Uz zahtjev za promjenom podugovaratelja, ugovaratelj naručitelju dostavlja podatke o novom podugovaratelju i ispunjen ESPD obrazac za podugovaratelja. Temeljem zaprimljenog zahtjeva, Naručitelj će ukoliko to smatra opravdanim, odabranom ponuditelju izdati pisanu suglasnost.

Naručitelj neće odobriti zahtjev ugovaratelja:

- u slučaju promjene podugovaratelja ili uvođenja jednog ili više novih podugovaratelja, ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja kojeg sada mijenja, a novi podugovaratelj ne ispunjava iste uvjete, ili postoje osnove za isključenje,

- u slučaju preuzimanja izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi, ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja za izvršenje tog dijela, a ugovaratelj samostalno ne posjeduje takvu sposobnost, ili ako je taj dio ugovora već izvršen.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ugovaratelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

### 7.6. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE

Cijena ponude mora biti izražena brojkama, u hrvatskim kunama (HRK). Gospodarski subjekt iskazuje cijenu za cjelokupni predmet nabave bez poreza na dodanu vrijednost. Porez na dodanu vrijednost potrebno je posebno iskazati. Obvezno se iskazuje i ukupna cijena ponude, koju čini cijena ponude s uključenim porezom na dodanu vrijednost. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi, uključujući posebne poreze, trošarine i carine, ako postije, te popusti.

Ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju sklopljenog ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost predmeta nabave. Ponuđena cijena neće se mijenjati za važenja ugovora.

### 7.7. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda na temelju članka 283. Zakona o javnoj nabavi koja se utvrđuje skladno članku 284. stavak 2. točka 1., točka 2. i točka 3. Zakona o javnoj nabavi.

Način izračuna:

a) CIJENA- maksimalni broj bodova koji ponuditelj može dobiti po ovom kriteriju je 80 (osamdeset). Ponuditelj koji dostavi ponudu s najnižom cijenom, a pod uvjetom da zadovoljava tehničke specifikacije predmeta nabave, dobit će maksimalni broj bodova.

Broj bodova računat će se prema sljedećoj formuli:

NPC          ---------	80 bodova

Cijena Y 	---------(NPC/Y)x80

NPC = najniža ponuđena cijena uz uvjet da je zadovoljena tehnička specifikacija

Cijena Y= ponuđena cijena ponuditelja Y

b) OSTALI KRITERIJI- maksimalni broj bodova koji ponuditelj može dobiti na temelju ovih kriterija je 20 (dvadeset)

1) broj servisera s certifikatom za servisiranje ponuđenog respiratora - ponuditelj je u obvezi ponuditi najmanje 2 servisera temeljem točke 6.2.2.1 ove dokumentacije o nabavi

Svaki dodatni ponuđeni serviser nosi 1 bodova.

Primjer: ponuditelj xy nudi 4 servisera s certifikatom za servisiranje ponuđenog respiratora

Izračun se radi na sljedeći način: ponuđena 4 servisera - 2 obvezna servisera = 2 dodana servisera x 1 bod= 2 (dva) boda

Maksimalni broj bodova koje ponuditelj može dobiti temeljem ovog kriterija je 5 (pet) boda.

2) vrednovanje funkcionalnih svojstava (dodatne neobvezatne značajke uređaja)

-	točkama 6.2. i 7.1.12. tehničkih specifikacija traženo je korisničko sučelje respiratora i monitora vitalnih funkcija na hrvatskom ili engleskom jeziku. Ako ponuditelj ponudi i respirator,  i monitor vitalnih funkcija, s korisničkim sučeljem na hrvatskom jeziku dobit će dodatnih 5 (pet) bodova

-	točkom 8.2. tehničkih specifikacija traženo je ugrađeno sučelje za lokalni servisni pristup ili implementirano rješenje za "Remote Service" podršku koje omogućuje korisniku slanje log zapisa s respiratora na internetski portal proizvođača u svrhu brze dijagnostike kvara na respiratoru. Ako ponuditelj ponudi respirator s implementiranim rješenje za "Remote Service" podršku koje omogućuje korisniku slanje log zapisa s respiratora na internetski portal proizvođača u svrhu brze dijagnostike kvara na respiratoru dobit će dodatnih 5 (pet) bodova

3) jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku – ponuditelj je u obvezi ponuditi minimalni jamstveni rok od 24 mjeseca od dana uspješno obavljene primopredaje sa stavljanjem u funkciju uređaja – svaki dodatni mjesec jamstva iznad 24 mjeseci nosi 0,2 boda.

Primjer: ponuditelj xy nudi 36 mjeseci jamstvenog roka. Izračun se radi na sljedeći način: ponuđenih 36 mjeseci - 24 obvezna mjeseca = 12 dodanih mjeseci x 0,2 bodova= 2,4 boda

Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može ostvariti na temelju ovog kriterija je 5 (pet).

Odabrani ponuditelj u obvezi je osigurati kontinuitet bez prekida u normalnom funkcioniranju uređaja u 24 sata (24/7/365) u jamstvenom roku. Odabrani ponuditelj u obvezi je osigurati on line podršku, te edukaciju djelatnicima za isporučeni uređaj.

Ukupan broj bodova za svaku ponudu računat će se kao zbroj bodova dodijeljenih ponudi prema svakom od kriterija (a) CIJENA+ (b) OSTALI KRITERIJI), a ne može biti veći od 100.

Naručitelj će nakon što izvrši bodovanje valjanih ponuda iste rangirati prema broju bodova od one koja je ostvarila najveći broj bodova pa nadalje, te će sukladno kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude odabrati onu ponudu koja ostvari najveći broj bodova. Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, temeljem članka 302. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

### 7.8. ROK VALJANOSTI PONUDE

Rok valjanosti ponude je 180 dana od isteka roka za dostavu ponuda i mora biti naveden u uvezu ponude – Ponudbenom listu.

Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude, naručitelj će prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu te mu u tu svrhu ostaviti primjereni rok ne kraći od pet (5) dana.

### 7.9. VRSTA, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA

#### 7.9.1. JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE

Temeljem članka 214. stavka 1. točke 1., a u skladu s člankom 215.  Zakona o javnoj nabavi, naručitelj zahtjeva od gospodarskog subjekta dostavu jamstva za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije.

Sukladno članku 215. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi, jamstvo za ozbiljnost ponude je određeno u apsolutnom iznosu do 3% procijenjene vrijednosti predmeta nabave i iznosi po grupama kako slijedi:

Grupa 1. – 36.960,00 kn

Grupa 2. – 15.840,00 kn

Grupa 3. – 15.840,00 kn

Grupa 4. – 15.840,00 kn

Grupa 5. – 15.840,00 kn

Grupa 6. – 15.840,00 kn

Ukoliko ponuditelja nudi više od jedne grupe predmeta nabave, može dostaviti jednu bankarsku garanciju. Tako dostavljena bankarska garancija mora bit izdana na iznos koji čini zbroj bankovnih garancija za sve grupe za koje podnosi ponude.

Ponuditelji moraju dostaviti  jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku garancije banke u izvorniku, a navedeno jamstvo smatra se sastavnim dijelom ponude. Izvornik ne smije biti ni na koji način oštećen (bušenjem, klamanjem i sl.).

Garancija banke mora biti neopoziva, neprenosiva, a u tekstu jamstva mora stajati obveza banke da će na prvi poziv korisnika jamstva (naručitelja) bezuvjetno i bez prigovora isplatiti iznos jamstva.

Ponuditelj može umjesto dostavljanja garancije banke, a sukladno članku 214., stavku  4. dati novčani polog u traženom iznosu i to u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske: HR12 1001 0051 8630 00160 (SWIFT CODE: NBHRHR2X); model HR64, poziv na broj: 9725-47107-OIB uplatitelja. Ukoliko ponuditelj polaže depozit, dostavlja unutar elektroničke ponude dokaz da je izvršio polog (npr. skenirana potvrda o uplati)

Pod opisom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude, navesti evidencijski broj nabave naručitelja EVRO:22/2017 E-VV, predmet nabave uz naznaku grupe ili grupa za koje se podnosi ponuda i novčani polog Javna nabava.

Jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankovne garancije dostavlja se odvojeno od elektroničke ponude, u papirnatom obliku, u zatvorenoj omotnici na kojoj su naznačeni podaci sukladno točki 7.2. ove Dokumentacije.

Iz dostavljene bankarske garancije kao jamstva za ozbiljnost ponude mora biti razvidno:

- na koji postupak javne nabave te na koju grupu/grupe se priložena bankarska garancija odnosi,

- tko su garant (tj. poslovna banka koja izdaje garanciju) i nalogodavac (gospodarski subjekt/zajednica gospodarskih subjekata koji dostavlja ponudu),

- da je korisnik garancije Ministarstvo zdravstva,

- da jamstvo važi do isteka ponude nalogodavca

Naručitelj će jamstvo za ozbiljnost ponude naplatiti u slučajevima iz članka 214. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi, a to su:

- odustajanje ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,

- nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenta u smislu članka 263. Zakona o javnoj nabavi,

- neprihvaćanja ispravka računske greške,

- odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi,

- nedostavljanja jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi

Ako  jamstvo za ozbiljnost ponude ne bude naplaćeno, naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od deset (10) dana od potpisivanja ugovora o javnoj nabavi za svaku grupu predmeta nabave, odnosno dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi, a presliku jamstva obvezan je pohraniti. Odredba o povratu odnosi se i na novčani polog.

#### 7.9.2. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

Temeljem članka 214., stavka 1. točke 2., a u skladu s člankom 215. stavkom 3. Zakona o javnoj nabavi, ponuditelj čija ponuda bude odabrana u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi za svaku grupu predmeta nabave, obvezan je dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku garancije banke na iznos 10 % od  ugovorne cijene bez PDV-a, s rokom važenja do dana uspješno izvršene primopredaje sa stavljanjem u funkciju uređaja respiratora s monitorom koji su predmet ugovora plus 30 dana respira.

Garancija banke mora glasiti na valutu ugovora. Garancija banke mora biti neopoziva, neprenosiva, a u tekstu jamstva mora stajati obveza banke da će na prvi poziv korisnika jamstva (naručitelja) bezuvjetno i bez prigovora isplatiti iznos jamstva.

Ukoliko ponuditelj čija ponuda bude odabrana u ugovorenom roku ne dostavi naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku garancije banke na iznos od 10 % od ukupne ugovorne cijene bez  PDV-a, s rokom važenja do dana uspješno izvršene primopredaje respiratora s monitorom koji su predmet ugovora plus 30 dana respira, naručitelj će protestirati jamstvo za ozbiljnost  ponude sukladno članku 214. stavku 1. točki 1. Zakona o javnoj nabavi.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u slučaju povrede ugovornih obveza.

Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude naplaćeno, korisnik će ga vratiti odabranom ponuditelju nakon isteka ugovora.

#### 7.9.3. JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

Temeljem članka 214., stavka 1. točke 5. Zakona o javnoj nabavi, ponuditelj čija ponuda bude odabrana za svaku grupu predmeta nabave obvezan je u roku ne duljem od 7 dana od uspješno obavljene primopredaje sa stavljanjem u funkciju  respiratora s monitorom dostaviti naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u  jamstvenom roku u obliku garancije banke u visini od 10% od ukupne vrijednosti ugovora s PDV-om Garancija banke mora važiti do isteka ugovorenog jamstvenog roka od dana uspješno obavljene primopredaje sa stavljanjem u funkciju respiratora s monitorom a koji su predmet ugovora plus 30 dana respira.

Garancija banke mora biti neopoziva, neprenosiva, a u tekstu jamstva mora stajati obveza banke da će na prvi poziv korisnika jamstva (naručitelja) bezuvjetno i bez prigovora isplatiti iznos jamstva.

Jamstvo mora pokrivati razdoblje jamstvenog roka kao i slučajeve definirane ovom dokumentacijom. Naručitelj će jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku naplatiti u slučaju iz članka 214. stavka 1. točke 5. Zakona o javnoj nabavi.

Jamstveni rok (jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku) jedan je od kriterija za odabir ponude u predmetnom postupku nabave.

Ponuditelj je dužan na sva za to predviđena mjesta u prijedlogu ugovora upisati broj godina ponuđenog jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (obvezna 2 godina i broj dodatnih godina koje nudi).

### 7.10. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDA I JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Rok za dostavu ponuda je najkasnije x.x. xxxx. do x:xx sati.

U otvorenom postupku javne nabave, a temeljem članka 282. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi, obavit će se javno otvaranje ponuda, o čemu će se sastaviti zapisnik. Javno otvaranje ponuda održat će se x.x. xxxx. do x:xx sati., u Ministarstvu zdravstva, Zagreb, Ksaver 200a, Velika dvorana,  istodobno s istekom roka za dostavu ponuda.

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe.

Sukladno članku 282. stavku 8. Zakona o javnoj nabavi, pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje predati članovima stručnog povjerenstva za javnu nabavu neposredno prije javnog otvaranja ponuda.

Temeljem članka 282. stavka 9. Zakona o javnoj nabavi, naručitelj je obvezan Zapisnik o otvaranju ponuda odmah uručiti svim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja nazočnima na javnom otvaranju, a ostalim ponuditeljima zapisnik se dostavlja na njihov pisani zahtjev, osim ako je zapisnik javno objavljen.

### 7.11. IZUZETNO NISKE PONUDE

Ukoliko su ispunjeni uvjeti iz članka 22. Pravilnika, Naručitelj će zahtijevati od gospodarskog subjekta da, u primjerenom roku ne kraćem od pet dana, objasni cijenu ili trošak naveden u ponudi ako se čini da je ponuda izuzetno niska u odnosu na ponuđeni predmet nabave. Ako tijekom ocjene dostavljenih podataka postoje određene nejasnoće, naručitelj može od ponuditelja zatražiti dodatno objašnjenje. Naručitelj može odbiti ponudu ako objašnjenje ili dostavljeni dokazi zadovoljavajuće ne objašnjavaju nisku predloženu razinu cijene ili troškova, uzimajući u obzir elemente iz članka 289. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi. Naručitelj je obvezan odbiti ponudu ako utvrdi da je ponuda izuzetno niska jer ne udovoljava primjenjivim obvezama u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredbama međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. Zakona o javnoj nabavi.

### 7.12. POJAŠNJENJA PONUDA

Ako su informacije ili dokumentacija koje je trebao dostaviti gospodarski subjekt nepotpuni ili pogrešni ili se takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti, naručitelj može sukladno članku 293. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi, poštujući načela jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati od dotičnih gospodarskih subjekata da dopune, razjasne, upotpune ili dostave nužne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku ne kraćem od pet dana. Takvo postupanje ne smije dovesti do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave. Ponudbeni list, troškovnik i jamstvo za ozbiljnost ponude ne smatraju se određenim dokumentima koji nedostaju u smislu članka 293. Zakona o javnoj nabavi te naručitelj ne smije zatražiti od ponuditelja da iste dostavi tijekom pregleda i ocjene ponuda.

### 7.13. TAJNOST DOKUMENTACIJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Temeljem članka 52. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi gospodarski subjekt u postupku javne nabave smije na temelju zakona, drugog propisa ili općeg akta određene podatke označiti tajnom, uključujući tehničke ili trgovinske tajne te povjerljive značajke ponude. Ako je gospodarski subjekt neke podatke označio tajnima, obvezan je navesti pravnu osnovu na temelju koje su ti podaci označeni tajnima. Gospodarski subjekt ne smije označiti tajnom: cijenu ponude, troškovnik, katalog, podatke u vezi s kriterijima za odabir ponude, javne isprave, izvatke iz javnih registara te druge podatke koji se prema posebnom zakonu ili podzakonskom propisu moraju javno objaviti ili se ne smiju označiti tajnom. Ukoliko bi gospodarski subjekt neke od navedenih podataka označio tajnima, naručitelj ih sukladno članku 53. stavku 4. smije otkriti. Naručitelj neće otkriti podatke dobivene od gospodarskih subjekata koje su oni na temelju zakona, drugog propisa ili općeg akta označili tajnom, uključujući tehničke ili trgovinske tajne te povjerljive značajke ponuda.

## 8. ZAVRŠETAK POSTUPKA

Sukladno članku 311. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi, naručitelj će završiti postupak javne nabave donošenjem odluke o odabiru ili poništenju.

Naručitelj će donijeti odluku o odabiru u roku od 120 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda te je zajedno sa preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda objaviti u EOJN RH.

Sukladno članku 307. Zakona o javnoj nabavi, protekom roka mirovanja, ako nije pokrenut postupak pravne zaštite, odluka o odabiru postaje izvršna, međutim, izvršnošću odluke o odabiru u ovom postupku ne nastaje ugovorni odnos između naručitelja i odabranog ponuditelja.

Ukoliko se ostvari neki od razloga iz članka 298. stavka 1. naručitelj će poništiti postupak javne nabave te objaviti odluku o poništenju u EOJN RH. U slučaju poništenja postupka javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda, EOJN RH trajno onemogućava pristup ponudama koje su dostavljene elektroničkim sredstvima komunikacije, a naručitelj vraća gospodarskim subjektima neotvorene ponude, druge dokumente ili dijelove ponude koji su dostavljeni sredstvima komunikacije koja nisu elektronička.

## 9. POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili projektnog natječaja i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava. Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Žalba se predaje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška 43/IV, Zagreb, odnosno naručitelju, sukladno članku 405. Zakona o javnoj nabavi, u roku od 10 dana od dana:

1. objave obavijesti o nadmetanju u odnosu na sadržaj obavijesti ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjena ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave, nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba mora biti sačinjena na način propisan člankom 420. Zakona o javnoj nabavi.

Ako je izjavljena žalba na dokumentaciju o nabavi, ili na njezinu izmjenu, naručitelj će odmah po primitku žalbe na isti način i na istim internetskim stranicama na kojima je objavljena osnovna dokumentacija o nabavi objaviti informaciju da je na dokumentaciju izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.

## 10. OBJAŠNJENJA I/ILI IZMJENE DOKUMENTACIJE O NABAVI

Naručitelj može izmijeniti ili dopuniti dokumentaciju o nabavi do isteka roka za dostavu ponuda sukladno članku 200. stavku Zakona o javnoj nabavi.

Sukladno članku 202. Zakona o javnoj nabavi, gospodarski subjekti mogu zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi tijekom roka za dostavu ponuda. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, naručitelj će odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom šestog dana prije roka određenog za dostavu ponuda staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom osmog dana prije roka određenog za dostavu ponuda.

Naručitelj će izmijeniti dokumentaciju o nabavi u dijelu u kojem je zahvaćena nezakonitošću u slučaju da Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave usvoji žalbu na dokumentaciju o nabavi.

## 11. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Naručitelj obavlja plaćanje Isporučitelju ugovorene cijene u roku od 30 dana od zaprimanja računa, a uz koji Isporučitelj mora priložiti Zapisnik o uspješno obavljenoj primopredaji uređaja koji je predmeta nabave za svaku grupu predmeta nabave.

Plaćanje će se izvršiti pozivom na IBAN broj odabranog ponuditelja.

Predujam i primjena valutne klauzule su isključeni.

Na zakašnjele uplate odabrani ponuditelj ima pravo obračunati zakonsku zateznu kamatu. U slučaju slanja opomena odabrani ponuditelj nema pravo na naplatu troškova opomene.

## 12. PRIJEDLOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Potpisom prijedloga ugovora za grupu/grupe za koju/e je podnio ponudu, ponuditelj prihvaća zadane uvjete budućeg ugovora.

Prijedlog ugovora za svaku grupu predmeta nabave nalazi se u Prilogu III ove  Dokumentacije.

Prijedlog Ugovora za svaku grupu predmeta nabave za koju se podnosi ponuda treba potpisati odgovorna osoba ponuditelja u znak slaganja sa odredbama istoga.

## 13. OSTALI BITNI UVJETI ZA NABAVU

13.1. Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima

Naručitelj će prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana dostavi dokaz o ispunjenju sljedećih uvjeta i zahtjeva koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima:

a) da je ponuditelj upisan u očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda pri Agenciji za lijekove i medicinske proizvode za pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, te da ponuditelj ispunjava sve uvjete za obavljanje djelatnosti prometa na veliko medicinskih proizvoda u državi u kojoj ima sjedište ukoliko je ponuditelj pravna ili fizička osoba sa sjedištem u Europskoj uniji, sukladno članku 47. Zakona o medicinskim proizvodima,

b) da proizvođač ima ovlaštenog zastupnika u EU, sukladno članku 51. i 52. Zakona o medicinskim proizvodima (NN 76/13) (samo ponuditelji koji nude medicinske proizvode iz trećih zemalja - zemlje koje nisu članice EU).

c) ako proizvođač medicinskog proizvoda ima sjedište u Republici Hrvatskoj ili ovlašteni zastupnik, za proizvođača sa sjedištem u trećim zemljama, ima sjedište u Republici Hrvatskoj, ponuditelj je obvezan dostaviti dokaz o upisu proizvođača medicinskog proizvoda u očevidnik proizvođača medicinskog proizvoda pri Agenciji za lijekove i medicinske proizvode, sukladno članku 28. Zakona o medicinskim proizvodima (NN 76/2013)

U tu svrhu ponuditelj je naručitelju dužan dokazati da posjeduje sljedeće:

 dozvola za promet na veliko medicinskim proizvodima, sukladno članku 47. Zakona o medicinskim proizvodima (NN 76/13).

 u slučaju da ponuditelj nudi medicinski/e proizvod/e iz trećih zemalja (zemlje koje nisu članice EU): dokument u kojem je navedeno da proizvođač nuđenih medicinskih proizvoda ima ovlaštenog zastupnika u EU (naziv i sjedište), sukladno članku 51. i 52. Zakona o medicinskim proizvodima (NN 76/13).

Ukoliko ponuditelj nudi proizvod/e iz trećih zemalja, a isti nije/nisu medicinski proizvod/i, ponuditelj nije obvezan za te proizvode dostaviti dokaz da proizvođač ima ovlaštenog zastupnika u EU sukladno članku 51. i 52. Zakona o medicinskim proizvodima (NN 76/13), već Izjavu s popisom nemedicinskih proizvoda.

 Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode o upisu proizvođača medicinskog proizvoda u očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda, ako proizvođač medicinskog proizvoda ima sjedište u Republici Hrvatskoj ili ovlašteni zastupnik, za proizvođače sa sjedištem u trećim zemljama, ima sjedište u Republici Hrvatskoj, sukladno članku 28. Zakona o medicinskim proizvodima (NN 76/2013).

Gospodarski subjekt mora traženim dokumentima dokazati da ispunjava uvjete sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave.

13.2. Ostale obveze ponuditelja

1. Ponuditelj je dužan izvršiti očevid prostora u koji će se izvršiti isporuka i montaža predmeta nabave. Kao dokaz o izvršenom očevidu u ponudi je potrebno dostaviti Potvrdu o izvršenom očevidu prostora.

(Prilog II ove Dokumentacije) ovjerenu i potpisanu od strane ovlaštene osobe korisnika (zdravstvene ustanove). Ukoliko ponuditelj podnosi ponudu za određenu grupu ili grupe, dužan je izvršiti očevid prostora u zdravstvenoj/im ustanovi/ama koje su korisnici uređaja za koji/e se podnosi ponuda te će im samo ta/te ustavnova/e pečatom potvrditi izvršeni očevid prostora.

2. Odabrani ponuditelj u obvezi je osigurati kontinuitet bez prekida u normalnom funkcioniranju uređaja u 24 sata (24/7/365) u jamstvenom roku. Odabrani ponuditelj u obvezi je osigurati on line podršku, te edukaciju djelatnicima za isporučeni uređaj.

### Prilog I

1. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

1.1. PREDMET NABAVE: ………………………….

#### 1.1.1. MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE UREĐAJA: …………………………….

(ponuditelj je obvezan upisati koje grupe nudi)

GRUPA:________________

| MODEL: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROIZVOĐAČ: |  |  |  |
| Godina proizvodnje: |  |  |  |

| R. B. | OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA | POTVRDA ZAHTIJEVANIH KARAKTERISTIKA (Obvezno upisati broj stranice iz priloženog kataloga ili uputa za rad s dokazom ispunjavanja tražene tehničke karakteristike, dio teksta koji služi kao dokaz označiti markerom i rednim brojem stavke na koju se odnosi) |
| --- | --- | --- |
|  | RESPIRATOR S PRATEĆOM OPREMOM |  |
| 1. | Osnovne karakteristike |  |
| 1.1. | Radna jedinica za mehaničku ventilaciju i praćenje vitalnih funkcija pacijenata odrasle i dječje dobi |  |
| 1.2. | Respirator s monitorom vitalnih funkcija, grijanim ovlaživačem, uređajem za toaletu bronha te pratećim priborom za mehaničku ventilaciju na zajedničkom mobilnom podvozju |  |
| 2. | Modaliteti mehaničke ventilacije |  |
| 2.1. | Volumenom kontrolirana ventilacija, minimalno sa sljedećim modalitetima i svojstvima: |  |
| 2.1.1. | CMV |  |
| 2.1.2. | AC |  |
| 2.1.3. | SIMV |  |
| 2.1.4. | "Pametni" modalitet ventilacije s garantiranom minimalnom minutnom ventilacijom i automatskom prilagodbom broja mandatornih udaha u ovisnosti o minutnoj ventilaciji ostvarenoj spontanim disanjem pacijenta (primjer: ASV, ili MMV, ili Automode, ili odgovarajući) |  |
| 2.1.5. | Automatska prilagodba inspiratornog protoka u svim modalitetima volumenom kontrolirane ventilacije s ciljem ostvarivanja najnižeg mogućeg inspiratornog tlaka |  |
| 2.1.6. | Omogućeno spontano disanje pacijenta tijekom cijele faze inspirija i ekspirija u svim modalitetima volumenom kontrolirane ventilacije |  |
| 2.2. | Tlakom kontrolirana ventilacija, minimalno sa sljedećim modalitetima i svojstvima: |  |
| 2.2.1. | BIPAP, BILEVEL, DUOPAP ili odgovarajuće |  |
| 2.2.2. | AC |  |
| 2.2.3. | Jednostavna nadogradnja modaliteta APRV |  |
| 2.3. | Spontano disanje, minimalno sa sljedećim modalitetima i svojstvima: |  |
| 2.3.1. | CPAP |  |
| 2.3.2. | O2 terapija - generiranje konstantnog protoka sa zadanim udjelom kisika za aplikaciju putem maske ili nazalne kanile, udio kisika podesiv u rasponu od 21% do 100%, protok podesiv u minimalnom rasponu od 2 do 100 L/min |  |
| 3. | Dodatne funkcionalnosti |  |
| 3.1. | Neinvazivna ventilacija |  |
| 3.1.1. | Neinvazivna ventilacija pacijenata dostupna u punoj funkcionalnosti u svim modalitetima ventilacije |  |
| 3.1.2. | Automatska kompenzacija gubitaka do minimalno 25 L/min u volumenom kontroliranim modalitetima ventilacije i do minimalno 250 L/min u tlakom kontroliranim modalitetima ventilacije |  |
| 3.1.3. | Automatsko podešavanje osjetljivosti okidača (engl. trigger) u ovisnosti o gubicima |  |
| 3.2. | Alat za automatiziranu pripomoć kod manevra sukcije – toalete bronha, s predoksigenacijom prije početka manevra sukcije i postoksigenacijom nakon završetka manevra te automatskim reduciranjem protoka pri odspajanju crijeva |  |
| 3.3. | Automatska kompenzacija otpora tubusa, podešavanje promjera tubusa |  |
| 3.4. | Automatsko određivanje početnih parametara ventilacije prema visini pacijenta, automatski izračun idealne tjelesne mase |  |
| 3.5. | Priključak za pneumatski nebulizator, funkcija sinkronizacije nebulizacije s fazom inspirija |  |
| 3.6. | Tipka za smanjenu osvijetljenost ekrana i aktivaciju tamne boje pozadine korisničkog sučelja – dnevni i noćni način rada |  |
| 3.7. | Tipka za zaključavanje ekrana |  |
| 4. | Parametri ventilacije |  |
| 4.1. | Podešavanje parametara ventilacije kako je navedeno u nastavku |  |
| 4.1.1. | Respiracijski volumen, u minimalnom rasponu 20 do 2000 ml |  |
| 4.1.2. | Frekvencija disanja, u minimalnom rasponu 2 do 80 udisaja u minuti |  |
| 4.1.3. | Vrijeme inspirija, u minimalnom rasponu 0.2 do 10 s |  |
| 4.1.4. | Inspiratorni tlak, u minimalnom rasponu 1 do 90 mbar |  |
| 4.1.5. | Potpora tlakom, u minimalnom rasponu 0 do 50 mbar |  |
| 4.1.6. | PEEP, u minimalnom rasponu 0 do 50 mbar |  |
| 4.1.7. | Trigger, u minimalnom rasponu 1 do 15 L/min |  |
| 4.1.8. | FiO2, u minimalnom rasponu 21 do 100 % |  |
| 4.2. | Ostvariv protok minimalno 250 L/min kontinuirano |  |
| 5. | Monitoring ventilacije |  |
| 5.1. | Mjerenje i prikaz veličina, minimalno navedenih u nastavku |  |
| 5.1.1. | Minutna ventilacija – ukupna, spontana, gubici (MVleak) |  |
| 5.1.2. | Respiracijski volumen |  |
| 5.1.3. | Frekvencija – ukupna, spontana |  |
| 5.1.4. | Tlakovi u dišnim putovima – vršni, srednja vrijednost, tlak platoa, PEEP |  |
| 5.1.5. | FiO2 |  |
| 5.1.6. | etCO2 |  |
| 5.1.7. | Otpor i plućna popustljivost - R i C |  |
| 5.1.8. | PEEPi |  |
| 5.1.9. | RSB |  |
| 5.2. | Prikaz valnih oblika, minimalno 3 istovremeno, minimalno za veličine navedene u nastavku: tlak u dišnim putovima, protok, respiracijski volumen, etCO2, sve u ovisnosti o vremenu |  |
| 5.3. | Prikaz petlji, kombinacije minimalno sljedećih parametara: tlak, trahealni tlak, protok, volumen, CO2, |  |
| 5.4. | Prikaz tabličnih trendova svih bitnih mjerenih vrijednosti i postavljenih parametara ventilacije minimalno do 120 sati unazad, s podešavanja izgleda tablice prema želji korisnika |  |
| 5.5. | Prikaz grafičkih trendova |  |
| 5.6. | Integrirano automatsko vođenje dnevnika, bilježenje promjena postavki, događaja i alarma kronološkim redom zajedno s postavkama moda ventilacije koje su bile aktivne u tome trenu |  |
| 5.7. | Podesivi alarmi, minimalno navedeni u nastavku: niska i visoka ekspiratorna minutna ventilacija, visoki i niski ekspiratorni respiracijski volumen, visoka frekvencija spontanog disanja, visoki i niski tlak u dišnim putovima, visoki i niski etCO2 |  |
| 6. | Tehnička izvedba |  |
| 6.1. | LCD ekran u boji za podešavanje parametara i monitoring ventilacije, osjetljiv na dodir, što veće dimenzije, a minimalno 30 cm po dijagonali ekrana |  |
| 6.2. | Korisničko sučelje na hrvatskom ili engleskom jeziku |  |
| 6.3. | Tehnologija mjerenja |  |
| 6.3.1. | Elektrokemijski senzor kisika |  |
| 6.3.2. | Senzora protoka s automatskom kalibracijom, ugradnja senzora ne uzrokuje povećava mrtvog prostora u respiracijskom krugu |  |
| 6.3.3. | CO2 senzor za mjerenje u glavnom toku plina |  |
| 6.3.4. | Provođenje manualne kalibracije senzora protoka tijekom rada, bez prekida ventilacije |  |
| 6.3.5. | Zamjena senzora protoka tijekom rada u slučaju potrebe, bez prekida ventilacije |  |
| 6.4. | Napajanje uređaja |  |
| 6.4.1. | Električno napajanje predviđeno za mrežu 220 V / 50 Hz |  |
| 6.4.2. | Integrirana baterija za slučaj nestanka mrežnog napajanja minimalnog kapaciteta 30 minuta autonomije rada |  |
| 6.4.3. | Jednostavna nadogradnja baterije za rad bez mrežnog napajanja do minimalno 300 minuta |  |
| 6.4.4. | Napajanje zrakom putem ugrađene turbine |  |
| 6.4.5. | Napajanje kisikom iz centralnog razvoda medicinskih plinova, spojnim crijevom dužine barem 3 metra |  |
| 6.5. | U potpunosti jednokratan respiracijskog krug, uključujući pacijent cijevi, kivetu za smještaj CO2 senzora te jednokratni ekspiracijski ventil |  |
| 7. | Prateća oprema |  |
| 7.1. | Monitor vitalnih funkcija |  |
| 7.1.1. | LCD ekran u boji osjetljiv na dodir, što veće dimenzije, a minimalno 30 cm po dijagonali ekrana |  |
| 7.1.2. | Rezolucija ekrana najmanje 800 x 600 točaka |  |
| 7.1.3. | Istovremen prikazivanja najmanje 10 krivulja |  |
| 7.1.4. | Konfiguriranje izgleda ekrana od strane korisnika |  |
| 7.1.5. | Praćenje sljedećih parametara: |  |
| 7.1.5.1. | EKG - 3/5 odvoda |  |
| 7.1.5.2. | Mjerene vrijednosti i valni oblici s respiratora |  |
| 7.1.5.3. | Respiratorne petlje tlak-volumen i protok-volumen |  |
| 7.1.5.4. | SpO2 – saturacija kisika |  |
| 7.1.5.5. | NIBP – neinvazivni tlak |  |
| 7.1.5.6. | Temperatura |  |
| 7.1.5.7. | Analiza aritmija |  |
| 7.1.5.8. | Analiza ST segmenta za sve mjerene odvode |  |
| 7.1.6. | Kalkulator doziranja lijekova i titracijske tablice |  |
| 7.1.7. | Pohrana i pregled trendova svih mjerenih parametara u trajanju od najmanje 120 sati, tabelarno i grafički |  |
| 7.1.8. | Pohrana i pregled najmanje 200 NIBP mjerenja unazad |  |
| 7.1.9. | Pohrana i pregled najmanje 50 alarmnih događaja unazad |  |
| 7.1.10. | Integrirani pisač za ispis alarmirajućih parametara u realnom vremenu, trendova parametara te kalkulacija doziranja lijekova i titracijskih tablica, za istovremeni ispis minimalno tri krivulje parametara |  |
| 7.1.11. | Alarmi, alarmno svjetlo smješteno na vrhu monitora |  |
| 7.1.12. | Korisničko sučelje na hrvatskom ili engleskom jeziku |  |
| 7.1.13. | Montaža monitora vitalnih funkcija na postolje iznad respiratora i funkcijom odvajanja za korištenje u transportu |  |
| 7.1.14. | Ukupna masa monitora najviše 5 kg |  |
| 7.1.15. | Li-ionska integrirana baterija koja omogućuje rad monitora bez centralnog napajanja najmanje 300 minuta |  |
| 7.1.16. | Ugrađena sklop za bežično umrežavanje u monitoring sustav s ostalim monitorima i stanicom za centralni nadzor |  |
| 7.1.17. | Pribor za praćenje parametara: EKG kabel - 3 voda, crijevo za mjerenje tlaka i 3 veličine manžeta, osnovni kabel i višekratni SpO2 senzor za prst, višekratni senzor za temperaturu |  |
| 7.1.18. | Sučelja: |  |
| 7.1.18.1. | Međusklop za povezivanje s respiratorom |  |
| 7.1.18.2. | VGA izlaz |  |
| 7.1.18.3. | USB |  |
| 7.2. | Uređaj za toaletu bronha |  |
| 7.2.1. | Ejektorski regulator pogonjen komprimiranim zrakom, montiran s bočne strane respiratora |  |
| 7.2.2. | Regulacija vakuuma u minimalnom rasponu od -0 do -90 kPa, sa sklopkom za uključivanje i isključivanje sukcije na regulatoru |  |
| 7.2.3. | Protok sukcije minimalno 40 L/min |  |
| 7.2.4. | Manometar tlaka sa skalom u kPa i mmHg, okretanje manometra na regulatoru za 360° |  |
| 7.2.5. | Konekcijsko crijevo za komprimirani zrak dužine minimalno 3 m obojano sukladno normi EN ISO 32 |  |
| 7.2.6. | Nosač za dvije kolekcijske posude montiran na pokretno podvozje ispod respiratora, montaža i demontaža bez upotrebe alata |  |
| 7.2.7. | Isporuka višekratno upotrebljivog pribora za aspirator: |  |
| 7.2.7.1 | Dvije kolekcijske posude kapaciteta minimalno 700 ml spojene na regulator vakuuma silikonskim crijevom. Posuda izrađena od polisuflona, dozvoljena sterilizacija parom na temperaturi do 134°C. Posude kompatibilne s jednokratnim kolekcijskim vrećicama za sekret. |  |
| 7.2.7.2. | Silikonsko crijevo za aspiraciju dužine minimalno 1 m s dozvoljenom parnom sterilizacijom na temperaturi do 134°C |  |
| 7.2.7.3. | Poklopac za kolekcijsku posudu sa kutnim nastavkom za aspiracijsko crijevo radi lakše manipulacije tijekom aspiracije. Integrirani zaštitni plovak koji sprečava prelijevanje sadržaja. Poklopac izrađen od polisulfona, dozvoljena parna sterilizacija na temperaturi do 134°C |  |
| 7.2.7.4. | HEPA filtar za zaštitu regulatora, s bakterijskom i virusnom retencijom, mehanička metoda filtracije, minimalni kapaciteta usisa filtra 90ml |  |
| 7.3. | Metalna košara za katetere, montirana s bočne strane respiratora |  |
| 7.4. | Zglobna mehanička ruka za pridržavanje crijeva za ventilaciju |  |
| 7.5. | Grijani ovlaživač s invazivnim i neinvazivnim načinom rada |  |
| 7.6. | Testna pluća |  |
| 8. | Servisna podrška |  |
| 8.1. | Vijek trajanja turbine bez potrebe za zamjenom minimalno 8 godina, bez ograničenja u broju radnih sati. |  |
| 8.2. | Ugrađeno sučelje za lokalni servisni pristup ili implementirano rješenje za "Remote Service" podršku koje omogućuje korisniku slanje log zapisa s respiratora na internetski portal proizvođača u svrhu brze dijagnostike kvara na respiratoru |  |

Ponuditelj/zajednica gospodarskih subjekata:

Adresa Ponuditelj/zajednica gospodarskih subjekata:

Ime i prezime odgovorne osobe Ponuditelja/zajednice gospodarskih subjekata:

Potpis odgovorne osobe Ponuditelj/zajednice gospodarskih subjekata:

U _____________, dana ____________ 2017. godine

Prilog II.

POTVRDA O IZVRŠENOM OČEVIDU PROSTORA

| R.B. | Korisnik | Mjesto isporuke | Adresa isporuke | Količina | Grupa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opća i veteranska bolnica Knin | Opća i veteranska bolnica Knin | Kralja Svetoslava Suronje 12, Knin | 7 komad | 1. |
| 2. | Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin | Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin | Bolnička ulica 38, Ogulin | 3 komad | 2. |
| 3.. | Opća županijska bolnica Vinkovci | Opća županijska bolnica Vinkovci | Zvonarska 57, Vinkovci | 3 komad | 3. |
| 4. | Opća bolnica Požega, lokacija Pakrac | Opća bolnica Požega, lokacija Pakrac | Bolnička ulica 74, Pakrac | 3 komad | 4. |
| 5. | Opća bolnica Nova Gradiška | Opća bolnica Nova Gradiška | Ulica Josipa Jurja Strossmayera 17, Nova Gradiška | 3 komad | 5. |
| 6. | Opća bolnica Našice | Opća bolnica Našice | Bana Jelačića 10, Našice | 3 komada | 6. |
|  | Ponuditelj: |  |  |  |  |
|  | Adresa ponuditelja: |  |  |  |  |
|  | Ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja: |  |  |  |
|  | Potpis odgovorne osobe ponuditelja: U ____________, dana ___________ 2017. godine. |  |  |  |

____________________________________

(potpis i pečat  Opća i veteranska bolnica Knin)

____________________________________

(potpis i pečat Opća bolnica i bolnica branitelja

domovinskog rata Ogulin)

____________________________________

(potpis i pečat Opća županijska bolnica Vinkovci)

____________________________________

(potpis i pečat Opća bolnica Požega, lokacija Pakrac)

____________________________________

(potpis i pečat Opća bolnica Nova Gradiška)

____________________________________

(potpis i pečat Opća bolnica Našice)

*Ako ponuditelj podnosi ponudu za određenu grupu ili grupe, dužan je izvršiti očevid prostora u zdravstvenoj/im ustanovi/ama koje su korisnici uređaja za koji/e se podnosi ponuda te će im samo ta/te ustavnova/e pečatom potvrditi izvršeni očevid prostora

### Prilog III.

PRIJEDLOG UGOVORA

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, Ksaver 200a, (OIB: 88362248492 i MBS: 2830396) koje zastupa ministar __________________ (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

_____________________________________(OIB:…………….. i MBS:………………………)

iz ________________________ , koje zastupa _____________________________________

(u daljnjem tekstu: Isporučitelj)

sklapaju

Ugovor o javnoj nabavi 22 respiratora s monitorima

Grupa: ………….. za ________________, X komada

I. PREDMET UGOVORA

Članak 1.

1.1.

Naručitelj povjerava, a isporučitelj se obvezuje prema uvjetima ovog Ugovora i ponudi koja je odabrana Odlukom o odabiru ponude KLASA: …………, URBROJ:……………….,  od ………godine, obaviti isporuku i montažu do pune funkcionalnosti ………………., _____________Grupa: ………………. za ___________________, x komada.

Odluka o odabiru ponude  postala je izvršna na dan ………………… godine u otvorenom postupku javne nabave evidencijski broj nabave ……….., Poziv na nadmetanje broj:……………..….., objavljen je u Službenom listu Europske unije Objava broj: ……………………od ………….2017. godine, a na dan ……………….. 2017. godine objavljen je i u  Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske Objava broj: ………………

II. VRIJEDNOST PREDMETA UGOVORA

Članak 2.

2.1.

Ugovorna vrijednost predmeta ugovora iz članka 1. ovog Ugovora, po izvršenju svih obveza po ovom Ugovoru, na paritetu DDP, isporučeno i ocarinjeno, istovareno na mjesto ugradnje, montirano, stavljeno u punu funkciju, sa  kompletnim servisiranjem, otklanjanjem kvarova  i zamjenom svih komponenti uređaja koji se pokvare za rad u punoj funkciji uređaja za vrijeme trajanja jamstvenog roka od _______________godina od dana primopredaje i puštanja u punu funkciju uređaja iznosi:

___________ Grupa: …………… za ________________, x komada

Ugovorna vrijednost: ..................................……………………………………..kuna bez PDV-a

slovima: (……………………………………………..…..…………………....)

PDV (25%) iznosi :  ................................................................................................. kuna

slovima: (......................................................................................................)

Ugovorna vrijednost .......................................……………………………… kuna s PDV-om

slovima: (…………………………………………………………………………)

Ugovornom vrijednošću obuhvaćeni su sljedeći troškovi:

- izrada uputa/nacrta za prilagodbu instalacijskih priključaka prema uvjetima montaže respiratora s monitorom

- isporuka i montaža respiratora s monitorom do pune funkcije, sa svim prilagodbama instalacijskih priključaka prema nacrtu Isporučitelja za mjesto isporuke

- osiguranje kompletnog servisiranja i održavanja sa svim rezervnim dijelovima, osiguranje kontinuitet bez prekida u normalnom funkcioniranju uređaja u 24 sata (24/7/365) u jamstvenom roku o trošku isporučitelja za vrijeme trajanja jamstvenog roka od ____________ godina od dana uspješno izvršene primopredaje i stavljanja u punu funkciju uređaja

- osiguranje pričuvnih/rezervnih dijelova za sve komponente uređaja koji su predmet ovog Ugovora minimalno 10 godina od dana isporuke sa stavljanjem u funkciju,

- davanje jamstva za uredno ispunjenje ugovora,

- davanje jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku,

- isporuka tehničke dokumentacije za rukovanje uređajem na hrvatskom jeziku,

- atestna dokumentacija (atesti i certifikati za isporučeni i montirani uređaj), izdana od ovlaštenih tijela za certifikaciju medicinskih proizvoda/uređaja, a radi osiguranja pune funkcije i sigurnog rada isporučenih i montiranih uređaja,

- edukacija osoblja korisnika i on line podršku

Isporučitelj je dužan ispuniti sve navedene ugovorne obveze, a po izvršenju istih Naručitelj će Isporučitelju izdati Konačnu izjavu o prihvatu.

2.2.

Na ugovorenu vrijednost ne mogu utjecati eventualne promjene okolnosti na bilo kojoj od strana ovog Ugovora, kao niti okolnosti koje su bez utjecaja bilo koje od ugovornih strana. Cijene predmeta ugovora iz članka 1. su nepromjenjive i ne mogu se izmijeniti za vrijeme važenja Ugovora.

2.3.

MJESTO ISPORUKE:

___________ Grupa: ……………..za ________________, x komada

______________________________________________________________________

(upisati adresu mjesta isporuke)

III. ROK ISPUNJENJA UGOVORNIH OBVEZA ISPORUČITELJA

Članak 3.

3.1.

Isporučitelj je suglasan da će ugovorne obveze isporuke, montaže i puštanja u punu funkciju predmeta nabave izvršiti u roku od 60 dana od zaprimanja Obavijesti Naručitelja da je prostor u zdravstvenoj ustanovi na mjestu isporuke predmeta nabave, spreman za isporuku, montažu i stavljanje u punu funkciju uređaja.

Rok za potpuno ispunjenje svih ugovornih obveza isporučitelja (kompletno servisiranje i održavanje, osiguran kontinuitet bez prekida u normalnom funkcioniranju uređaja u 24 sata (24/7/365) u jamstvenom roku, edukacija osoblja i on line podrška) iznosi _______________ godina od dana uspješno izvršene primopredaje i stavljanja u punu funkciju predmeta nabave.

3.2.

Isporučitelj je suglasan da će ugovorne obveze ispuniti u cijelosti, a da će se po isporuci, montaži i puštanju u punu funkciju uređaja, sastaviti Primopredajni zapisnik o preuzimanju predmeta Ugovora.

3.3.

Isporučitelj ima pravo na produženje roka u skladu s mjerama utvrđenim aktima državnog organa, pojavom prirodnih nepogoda (potresi, poplave i sl.) ili uslijed drugih promjena koje utječu na isporuku i montažu i stavljanja u punu funkciju uređaja, a koje se nisu mogle predvidjeti ustaljenim metodama.

3.4.

Isporučitelj je u obvezi zahtjev za produženje roka podnijeti naručitelju u pismenom obliku najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prestanka događaja zbog kojeg je bio spriječen izvršavati ugovorene obveze. Produženje roka za isporuku, montažu i stavljanja u funkciju predmeta nabave po ovom Ugovoru dat će se u pismenom obliku Anexom ovom Ugovoru.

IV. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

Članak 4.

4.1.

Isporučitelj je obvezan u roku od 15 dana od dana sklapanja Ugovora dostaviti naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku garancije banke na iznos 10 % od  ugovorne cijene  bez PDV-a, s rokom važenja do dana uspješno izvršene primopredaje sa stavljanjem u funkciju uređaja plus 30 dana respira.

4.2.

Ukoliko isporučitelj u ugovorenom roku ne dostavi Naručitelju garanciju banke za uredno ispunjenje ugovora na iznos 10% od ukupne ugovorne cijene bez PDV-a, s rokom važenja do dana uspješno izvršene primopredaje isporučenog i instaliranog predmeta nabave plus 30 dana respira, naručitelj će protestirati jamstvo za ozbiljnost  ponude i postupiti sukladno članku 214. stavku 1. točki 1. Zakona o javnoj nabavi te Dokumentaciji o nabavi i odabranoj ponudi.

4.3.

Garancija banke mora glasiti na valutu ugovora. Garancija banke mora biti neopoziva, neprenosiva, a u tekstu jamstva mora stajati obveza banke da će na prvi poziv korisnika jamstva (naručitelja) bezuvjetno i bez prigovora isplatiti iznos jamstva.

4.4.

U slučaju da isporučitelj povrijedi ugovorne obveze, naručitelj će pisanim putem obavijestiti isporučitelja  o namjeri naplate jamstva za uredno ispunjenje ugovora, te mu u istom pismenu odrediti primjeren rok za uredno ispunjenje ugovornih obveza. Ukoliko niti nakon u pismenu određenog primjerenog roka Isporučitelj ne postupi i ne postane uredan u ispunjenju ugovornih obveza, naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora.

4.5.

Ukoliko se  rok za dovršetak posla iz članka 3. ovog Ugovora produžuje  isporučitelj  je obvezan dostaviti naručitelju novo jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku garancije banke s rokom važenja sukladno ugovoru. Ako isporučitelj u roku od 15 dana prije isteka važenja jamstva za uredno ispunjenje ugovora ne dostavi Naručitelju novo ili produženo jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku garancije banke s rokom važenja sukladno ugovoru, naručitelj je ovlašten naplatiti iznos važećeg jamstva u cijelosti na ime ugovorne kazne.

Naručitelj je u obvezi isporučitelju vratiti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora nakon proteka roka od 30 dana respira od obavljene uspješne primopredaje uređaja.

V. JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

Članak 5.

5.1.

Isporučitelj je obvezan dostaviti naručitelju u roku ne duljem od 7 dana od uspješno obavljene primopredaje sa stavljanjem u funkciju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku garancije banke u visini od 10% od ukupne vrijednosti ugovora s PDV-om Garancija banke mora važiti do isteka jamstvenog roka od minimalno ________________ godina od dana uspješno obavljene primopredaje sa stavljanjem u funkciju uređaja plus 30 dana respira.

Garancija banke mora biti neopoziva, neprenosiva, a u tekstu jamstva mora stajati obveza banke da će na prvi poziv korisnika jamstva (naručitelja) bezuvjetno i bez prigovora isplatiti iznos jamstva.

5.2.

Jamstvo će biti naplaćeno u slučaju povrede ugovornih obveza od strane isporučitelja. Ako jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku  bude naplaćeno u slučaju povrede ugovornih obveza za koje je odgovoran isporučitelj, a ovaj Ugovor nije raskinut, isporučitelj je obvezan u roku od 10 (deset) dana od dana zaprimanja pisanog poziva naručitelja na dostavu istog, novog  bankovnog  jamstva na „prvi poziv“ , „bez prigovora“ i bezuvjetnog u visini od 10% ukupne vrijednosti ugovora u kunama s PDV-om  s rokom važenja minimalno 30 dana respira jer u protivnom naručitelj ima pravo na raskid Ugovora sukladno članku 7. ovog Ugovora.

VI. NAČIN PLAĆANJA

Članak 6.

6.1.

Naručitelj obavlja plaćanje Isporučitelju ugovorene cijene u roku od 30 dana od zaprimanja računa, a uz koji Isporučitelj mora  priložiti Zapisnik o uspješno obavljenoj primopredaji sa stavljanjem u punu funkciju  predmeta nabave.

Plaćanje će se izvršiti pozivom na IBAN broj odabranog ponuditelja.

Predujam i primjena valutne klauzule su isključeni.

6.2.

Na zakašnjele uplate odabrani ponuditelj ima pravo korisniku obračunati zakonsku zateznu kamatu. U slučaju slanja opomena odabrani ponuditelj nema pravo na naplatu troškova opomena.

6.3.

Uvjet za plaćanje je dostava jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku garancije banke u visini od 10% od ukupne vrijednosti ugovora s PDV-om sukladno odredbama iz dokumentacije o nabavi.

6.4.

Naručitelj obavlja plaćanje podugovaratelju kako  slijedi:

Podugovaratelj: Podaci o podugovaratelju (ime, tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište, OIB i broj računa) Ime/tvrtka:_____________________________                                                                                                                Skraćena tvrtka:____________________________                                                    Sjedište:___________________________                                                                     OIB:____________________________                                                                                                                           Broj računa:_____________________________________

Dio ugovora o javnoj nabavi  koji će izvršavati podugovaratelj,  Naručitelj neposredno plaća podugovaratelju:

Podugovaratelj će izvoditi dio ugovora koji se odnosi na __________________________________ i to predmet ___________________,  količina _____________,vrijednost __________________, mjesto i rok obavljanja posla_________________________.

Isporučitelj  je obvezan  svome računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio. Neposredno plaćanje podugovaratelju je obvezno.

Isporučitelj  smije tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi mijenjati podugovaratelja ili uvoditi novog samo uz pismenu suglasnost Naručitelja.

VII. PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA

Članak 7.

7.1.

Isporučitelj je u obvezi isporučiti robu koja je predmet nabave u roku 60 dana od zaprimanja pisane Obavijesti Naručitelja da je prostor spreman za isporuku. O isporuci Isporučitelj i zdravstvena ustanova/korisnik sastavljaju Zapisnik o količinskom preuzimanju, a jedan primjerak Zapisnika dostavlja isporučitelj naručitelju.

7.2.

Isporučitelj je u obvezi ugovoreni uređaj kompletno servisirati i održavati sa svim rezervnim dijelovima, otkloniti kvarove, zamijeniti sve komponente uređaja koje se pokvare, za rad u punoj funkciji te je obvezan osigurati kontinuitet bez prekida u normalnom funkcioniranju uređaja u 24 sata (24/7/365) u jamstvenom roku, o trošku isporučitelja, za vrijeme trajanja jamstvenog roka od ______________ godina od dana uspješno izvršene primopredaje i stavljanja u punu funkciju uređaja.

Servisiranje i održavanje ugovorenog uređaja Isporučitelj je u obvezi izvršavati putem ovlaštenih servisera koji posjeduju važeće certifikate o osposobljenosti izdane od strane proizvođača.

7.3.

Isporučitelj je u obvezi isporučiti, montirati i staviti u punu funkciju uređaj prema Tehničkoj specifikaciji iz dokumentacije o nabavi i ponude.

7.4.

Isporučitelj ima obvezu jamstvenog roka za isporučeni uređaj koji je predmet ovog ugovora u trajanju od _________________ godina od uspješno obavljene primopredaje sa stavljanjem u punu funkciju.

Sve komponente  uređaja koje se poprave ili zamijene u prve dvije godine jamstvenog roka imat će jamstvo od _____ godina (najmanje 2).

Isporučitelj ima obvezu nakon proteka jamstvenog roka za isporučene uređaje koji su predmet ovog Ugovora osigurati pričuvne dijelove minimalno 10 godina nakon isporuke sa stavljanjem u punu funkciju.

7.5.

Isporučitelj ima pravo na prekid ugovorenih aktivnosti u slučaju neispunjavanja obveza naručitelja iz članka 6. i članka 8. ovog Ugovora i pravo na naknadu štete uvjetovane prekidom i ponovnim nastavkom ugovorenih aktivnosti.

7.6.

Ukoliko isporučitelj bez krivnje naručitelja jednostrano prekine Ugovor, dužan je isplatiti naručitelju sva novčana sredstva koja je naručitelj isplatio isporučitelju na ime ugovornih obveza, sa zakonskom zateznom kamatom do momenta raskida Ugovora i nadoknaditi naručitelju nastalu štetu.

7.7.

U vremenu od isporuke uređaja i količinskog zaprimanja iz stavka 7.1. ovog Ugovora do primopredaje sa stavljanjem u punu funkciju uređaja, odgovornost i rizik glede slučajne propasti, oštećenja ili gubitka predmeta nabave iz članka  1. ovog Ugovora, snosi isporučitelj.

7.8.

Isporučitelj je u obvezi provesti edukaciju osoblja korisnika-bolnice za cjelokupni rad respiratora s monitorom, te osigurati on line podršku.

VIII. PRAVA I OBVEZE NARUČITELJA

Članak 8.

8.1.

Naručitelj je u obvezi putem odnosne zdravstvene ustanove/korisnika osigurati isporučitelju sve potrebne izvore energije radi isporuke i montaže uređaja koji su predmet ovog Ugovora o svom trošku.

Naručitelj se putem zdravstvene ustanove/korisnika obvezuje osigurati isporučitelju prostor kako bi isporučitelj mogao pristupiti ispunjavanju svojih ugovornih obveza iz ovog Ugovora.

8.2.

Od sklapanja ugovora do ispunjenja svih ugovornih obveza, naručitelj je putem zdravstvene ustanove/korisnika  obvezan osigurati isporučitelju kontakt osobu za sva pitanja vezana za rad na isporučenim uređajima.

8.3.

Naručitelj može raskinuti ovaj Ugovor i prije isteka roka na štetu isporučitelja u sljedećim slučajevima:

-  ako isporučitelj u roku od 15 dana od dana potpisa ovog Ugovora ne dostavi naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

- ako isporučitelj u roku 7 dana od uspješno obavljene primopredaje sa stavljanjem u funkciju ne dostavi naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

-  ako isporučitelj neopravdano zakasni s isporukom

- ako isporučitelj niti nakon opetovanog upozorenja od strane naručitelja na neispunjavanje ugovornih obveza ne postupi sukladno upozorenju naručitelja

Ukoliko naručitelj odluči raskinuti ovaj Ugovor zbog nastupa okolnosti iz alineje druge i treće ovoga stavka ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

IX. TESTIRANJE OPREME, PRIMOPREDAJA I PRAĆENJE ISPUNJENJA UGOVORNIH OBVEZA

Članak 9.

9.1.

Primopredaju sa stavljanjem u funkciju ugovorenih uređaja izvršit će Povjerenstvo za primopredaju sa stavljanjem u funkciju uređaja koji su predmet nabave, imenovano od strane naručitelja za mjesto isporuke iz točke 2.3. ovog Ugovora.

9.2.

Povjerenstvo za primopredaju sa stavljanjem u funkciju čine predstavnici naručitelja, korisnika i isporučitelja, a predstavnik naručitelja ujedno je i Voditelj Povjerenstva.

9.3.

Povjerenstvo iz ovog članka sastavit će i potpisati Zapisnik o preuzimanju i stavljanju u funkciju uređaja koji su predmet ovog ugovora.

Ukoliko se u Zapisniku utvrde nedostaci, isporučitelj je obvezan u roku koji ne može biti dulji od 5 dana od sastavljanja i potpisivanja Zapisnika pristupiti otklanjanju nedostataka. U protivnom, naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u punom iznosu.

Datum potpisivanja Zapisnika u kojem je utvrđeno da je uređaj u funkciji i spreman za početak rada, smatrat će se datumom stupanja na snagu ugovorenog jamstvenog roka od ______________ godina, navedenog u članku 7. stavku 7.6. ovog Ugovora.

9.4.

Isporučitelj je obvezan prilikom primopredaje uređaja dostaviti:

a) ateste i certifikate nadležnih ovlaštenih institucija za isporučene uređaje,

b) upute za rukovanje na hrvatskom jeziku uz upute za kontakt s ovlaštenim serviserima

c) popis ovlaštenih servisera, te njihove certifikate o osposobljenosti

d) dokaz o izvršenoj  prvoj fazi edukacije osoblja, ovjeren od strane zdravstvene ustanove korisnika.

Gore navedenu dokumentaciju isporučitelj predaje uvezanu u jednom primjerku zdravstvenoj ustanovi korisniku, a u Zapisniku se utvrđuje da je navedena dokumentacija zaprimljena od strane zdravstvene ustanove korisnika.

X. UGOVORNE   KAZNE  I  NAKNADA  ŠTETE

Članak 10.

10.1.

Ako Isporučitelj zakasni svojom krivnjom sa završetkom isporuke sa stavljanjem u funkciju uređaja koji su predmet ovog Ugovora, naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u punom iznosu.

Ako se u Zapisniku o primopredaji sa stavljanjem u punu funkciju predmeta nabave utvrde nedostaci, a isporučitelj ih nije otklonio u roku od 5 dana od sastavljanja i potpisivanja Zapisnika, naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u punom iznosu.

XI. OSTALE ODREDBE

Članak 11.

11.1.

Svi trgovački termini korišteni u ovom Ugovoru tumačit će se sukladno važećoj terminologiji “Incoterms 2010” Međunarodne trgovačke komore.

11.2.

Isporučitelj jamči naručitelju oslobađanje od bilo kojih odgovornosti za plaćanje iznosa po svim traženjima, zahtjevima, sudskim presudama i od svih vrsta rashoda u svezi sa povredama, nesretnim slučajevima u procesu izvršenja ugovornih obveza od strane isporučitelja, isključujući slučajeve kada je šteta nastala krivnjom naručitelja.

11.3.

Naručitelj nema nikakve obveze ni odgovornosti ukoliko se pojave zahtjevi prema isporučitelju nezavisno kojeg karaktera od strane trećih osoba.

11.4.

U slučaju bilo kakvih razlika između ugovorne dokumentacije, specifikacije i tehničkih karakteristika isporučitelja i specifikacije i tehničkih karakteristika iz naručiteljeve dokumentacije o nabavi, mjerodavna je naručiteljeva dokumentacija o nabavi.

11.5.

Eventualna sporna pitanja realizacije ovog ugovora, ugovorne strane će rješavati dogovorno, a ako na taj način ne budu riješena tj. u slučaju sudskog spora ugovorne strane ugovaraju nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

11.6.

Odredbe ovog Ugovora izraz su volje ugovornih strana, te ga se iste odriču pobijati.

11.7.

Ovaj ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjeraka od kojih po 2 (dva) pripadaju svakoj ugovornoj strani.

KLASA:   406-09/17-01/37

URBROJ:  534-06-3-2/2-17

Zagreb,   ………… 2017.  godine

ZA ISPORUČITELJA:	                		                           ZA NARUČITELJA:

MINISTAR  ZDRAVSTVA

___________________,

(pečat i potpis )