## 1. grupa
1. GRUPA
Redni broj | Naziv i pis predmeta nabave | Jedinica mjere | Napomena
Potrošni materijal mora biti kompatibilan uređaju "VisiClear", proizvođača Conmed
1. | Filter za evakuator dima, tzv. SafePort tehnologija za sprječavanje slučajnog dodira izloženog ulaza za crijevo, vrijeme trajanja filtera do minimalno 35 sati, hvata čestice 0.1 - 0.2 mikrona od 99.999% efikasnosti, filter s tri ulaza (6.4 mm, 9.5 mm, 22 mm) koji je kompatibilan s uređajem "VisiClear", proizvođača Conmed | kom
2. | Elektrokirurška olovka za evakuator dima, s neljepljivom oštricom, 9.5 mm x 3 m crijevo s adapterom za 22 mm ulaz, s 360° okretnom spojnicom na spoju s crijevom, s prozirnim pomičnim usisnim nastavkom, jednokratna, koja je kompatibilan s uređajem "VisiClear", proizvođača Conmed | kom
U stupcu"Napomena" zainteresirani gospodarski subjekti i stručna javnost može upisati prijedloge u svezi opisanih artikala.

## 2. grupa
2. GRUPA
Redni broj | Naziv i pis predmeta nabave | Jedinica mjere | Napomena
Potrošni materijal mora biti kompatibilan uređaju "ELAN 4", proizvođača Aesculap
1. | Prskalica za irigaciju L4 mikrokutnog nastavka, fino ergonomski zaobljena, s 2 okrugla držača za vrh nastavka | kom
2. | Prskalica za irigaciju L7 mikrokutnog nastavka, fino ergonomski zaobljena, s 2 okrugla držača za vrh nastavka | kom
3. | Prskalica za irigaciju L13 mikrokutnog nastavka, fino ergonomski zaobljena, s 2 okrugla držača za vrh nastavka | kom
4. | Prskalica za irigaciju za pile, fino ergonomski zaobljena, s 2 sedlasta držača za vrh pila, veći i manji držač, oblik sedlo | kom
5. | Recipročna pilica, 84 x 25x 0,4x 0,6mm, pero sigurnosni spoj na pilu | kom
6. | Recipročna pilica, 91 x 33 x 0,4x 0,6 mm, pero sigurnosni spoj na pilu | kom
7. | Sagitalna pilica, 50 x 25 x 0,7 x 0,9 mm, pero sigurnosni spoj na pilu | kom
8. | Držač transverzalne pilice, veličina M, 65 mm | kom
9. | Držač transverzalne pilice, veličina L, 30 mm | kom
10. | Transverzalna pilica, 15 x 12 x 0,5 x 0,7 mm, spoj na držač pilice M | kom
11. | Transverzalna pilica, 14 x 12 x 0,5 x 0,7 mm, spoj na držač pilice L | kom
12. | Lindemann svrdlo, špicast vrh, 1 ring, diam. 1,8 mm | kom
13. | Pin svrdlo-sjekač, 1 ring, diam. 1,0 mm | kom
14. | Sterilit ulje u spreju M, na bazi parafina, za podmazivanje i pripremu nastavak za sterilizaciju, boca = 300 ml | kom
15. | Jednokratna sukcijsko/irigacijska crijeva, na bazi silikona, s štipalicama za prihvat na mikorkablel i pojačanjem za regulaciju brzine sukcije/irigacije | kom
16. | Čelično svrdlo, 1 ring, diam. 0,6 mm | kom
17. | Čelično svrdlo, 1 ring, diam. 0,8 mm | kom
18. | Čelično svrdlo, 1 ring, diam. 1,0 mm | kom
19. | Čelično svrdlo, 1 ring, diam. 1,4 mm | kom
20. | Čelično svrdlo, 1 ring, diam. 1,8 mm | kom
21. | Čelično svrdlo, 1 ring, diam. 2,3 mm | kom
22. | Čelično svrdlo, 1 ring, diam. 2,7 mm | kom
23. | Čelično svrdlo, 1 ring, diam. 3,0 mm | kom
24. | Čelično svrdlo, 1 ring, diam. 3,5 mm | kom
25. | Čelično svrdlo, 1 ring, diam. 4,0 mm | kom
26. | Čelično svrdlo, 1 ring, diam. 4,5 mm | kom
27. | Čelično svrdlo, 1 ring, diam. 5,0 mm | kom
28. | Čelično svrdlo, 1 ring, diam. 6,0 mm | kom
29. | Dijamantno svrdlo, 1 ring, diam. 0,6mm | kom
30. | Dijmantno svrdlo, 1 ring, diam. 0,8 mm | kom
31. | Dijamantno svrdlo, 1 ring, diam. 1,0 mm | kom
32. | Dijamantno svrdlo, 1 ring, diam. 1,4 mm | kom
33. | Dijamantno svrdlo, 1 ring, diam. 1,8 mm | kom
34. | Dijamantno svrdlo, 1 ring, diam. 2,3 mm | kom
35. | Dijamantno svrdlo, 1 ring, diam. 2,7 mm | kom
36. | Dijamantno svrdlo, 1 ring, diam. 3,0 mm | kom
37. | Dijamantno svrdlo, 1 ring, diam. 3,5 mm | kom
38. | Dijamantno svrdlo, 1 ring, diam. 4,0 mm | kom
39. | Dijamantno svrdlo, 1 ring, diam. 4,5 mm | kom
40. | Dijamantno svrdlo, 1 ring, diam. 5,0 mm | kom
U stupcu"Napomena" zainteresirani gospodarski subjekti i stručna javnost može upisati prijedloge u svezi opisanih artikala.

## 3. grupa
3. GRUPA
Redni broj | Naziv i pis predmeta nabave | Jedinica mjere | Napomena
1. | Kanila plastična za traheostomu sa 15 mm konekcijom, dvije unutarnje kanile i fiksacijskom trakom veličine 4 do 10 | kom
2. | Kanila plastična za traheostomu s cuffom, dvije unutarnje kanile i fiksacijskom trakom veličine od 4 do 10 | kom
3. | Kanila armirana za traheostomu s cuffom, prirubnicom prilagodljivoj anatomiji vrata te fiksacijskom trakom, veličine od 6 do 11 | kom
4. | Kanila armirana XL za traheostomu ekstra dugačka, s cuffom, prirubnicom prilagodljivoj anatomiji vrata te fiksacijskom trakom veličine od 6 do 11 | kom
5. | Kanila za traheostomu, s cuffom, prirubnicom prilagodljivoj anatomiji vrata te fiksacijskom trakom veličine od 7 do 10 | kom
6. | Kanila plastična za traheostomu, izrađena od mekanog materijala, sa unutarnjom kanilom i fiksacijskom trakom veličine od 3 do 14 | kom
7. | Kanila plastična za traheostomu, izrađena od mekanog materijala, sa unutarnjom kanilom sa 15mm konekcijom i fiksacijskom trakom veličine od 3 do 14 | kom
8. | Kanila plastična za traheostomu XL, izrađena od mekanog materijala, sa unutarnjom kanilom i fiksacijskom trakom veličine od 5 do 14 | kom
9. | Kanila plastična za traheostomu XL, izrađena od mekanog materijala, sa unutarnjom kanilom sa 15 mm konekcijom i fiksacijskom trakom veličine od 5 do 14 | kom
10. | Podlošci visoko upijajući s nepropusnom barijerom za endotrahealnu kanilu, spriječava maceraciju peristomalne kože | kom
11. | Fiksacijske trake za endotrahalne kanile, od neupijajućeg materijala, podesive prema veličini vrata, sa čičkom | kom
12. | Obloga samoljepljiva za potpuno zatvaranje traheostome nakon dekanilmana | kom
13. | Trahealna T-tuba sigurnosna za održavanje suženog trahealnog dišnog puta ili stenoza nakon rekonstrukcije traheje, standardna, veličine od 10 do 16 | kom
14. | Ezofagealna tuba za kanaliziranje sekreta u jednjak, silikonska, sterilna, omogućuje spontano cijeljenje fistule | kom
15. | Silikonska udlaga za unutarnju fiksaciju nosne pregrade | kom
16. | Ventilacijska cjevčica za uho od fluoroplastike unutarnjeg promjera 1.14 mm | kom
17. | Ventilacijska cjevčica za uho od fluoroplastike unutarnjeg promjera 1.27 mm | kom
18. | Ventilacijska cjevčica za uho od fluoroplastike unutarnjeg promjera 1.14 mm, sa niti | kom
19. | Gumb za zatvaranje perforacije nosne pregrade, sterilan, promjera 32 mm, lako postavljanje, ugodan za pacijenta | kom
U stupcu"Napomena" zainteresirani gospodarski subjekti i stručna javnost može upisati prijedloge u svezi opisanih artikala.

## 4. grupa
4. GRUPA
Redni broj | Naziv i pis predmeta nabave | Jedinica mjere | Napomena
1. | Parcijalna titanijska proteza: glava proteze 3.6 mm x 2.6 mm. Funkcionalne duljine između 0.75 i 3.50 mm u koracima po 0.25 mm i promjera osovine 0.2 mm sa prorezanim zvonom. | kom
2. | Totalna titanijska proteza: glava proteze 3.6 mm x 2.6 mm. Duljine između 3.00 mm i 7.00 mm u koracima po 0.25 mm i promjera osovine 0.2 mm sa konektorom za kugličasti konektor bolju prilagodljivost. | kom
3. | Parcijalna titanijska proteza: glavom u obliku kišobrana. Promjer glave proteze 2.8 mm. Funkcionalne duljine između 0.75 i 2.50 mm u koracima po 0.25 mm i promjera osovine 0.2 mm sa prorezanim zvonom | kom
4. | Totalna titanijska proteza s glavom u obliku kišobrana: Promjer glave proteze 2.8 mm. Funkcionalne duljine između 3.00 i 7.00 mm u koracima po 0.25 mm i promjera osovine 0.2 mm sa konektorom za kugličasti konektor, bolju prilagodljivost. | kom
5. | Parcijalna titanijska proteza: glava proteze 3.6 mm x 2.6 mm. Funkcionalne duljine između 0.75 i 2.50 mm u koracima po 0.25 mm i promjera osovine 0.2 mm sa prorezanim zvonom. Glava proteze podjeljena u dva prozora. | kom
6. | Totalna titanijska proteza: glava proteze 3.6 mm x 2.6 mm. Duljine između 3.00 i 7.00 mm u koracima po 0.25 mm i promjera osovine 0.2 mm sa konektorom za kugličasti konektor bolju prilagodljivost. Glava proteze podjeljena u dva prozora. | kom
7. | Parcijalna titanijska proteza. Glava proteze 3.7 mm x 2.2 mm. Funkcionalne duljine između 0.75 i 2.50 mm u koracima po 0.25 mm i promjera osovine 0.2 mm sa prorezanim zvonom. Glava proteze s produžetkom za kontakt s malleusm | kom
8. | Totalna titanijska proteza. Glava proteze 3.7 mm x 2.2 mm. Duljine između 3.00 i 7.00 mm u koracima po 0.25 mm i promjera osovine 0.2 mm sa prorezanim zvonom. Glava proteze s produžetkom za kontakt s malleusm | kom
9. | Parcijalna titanijska proteza s posebnim mehanizmom za pričvršćenje na bazu stapesa; Glava proteze 3.7 mm, osovina funkcionalne duljine od 0,75 mm do 2,50 mm u koracima od 0,25 mm. | kom
10. | Implantat čisti titanski za povećanje dugotrajne stabilnosti totalnih proteza sa stopalom. Kuglični ležaj za bolje prilagođavanje kuta totalne proteze anatomskim zahtjevima. Kompatibilno s implatantima koji na kraju imaju udubljenje za kuglični ležaj promjera 0.8 mm MRI uvjetni do 7T. | kom
11. | Varijabilni totalni implantat srednjeg uha. Glava proteze 3.6 mm x 2.6 mm i promjerom osovine 0.2 mm. Funkcionalna duljina podesiva između 0.75 i 3.50 mm. Prorezano zvono. Uključuje alat (plastični primjerci) za određivanje potrebne dužine. | kom
12. | Varijabilni parcijalni implantat srednjeg uha. Glava proteze 3.6 mm x 2.6 mm i promjerom osovine 0.2 mm. Funkcionalna duljina podesiva između 3.00 i 7.00 mm. Sa konektorom za kugličasti konektor bolju prilagodljivost. Prorezano zvono. Uključuje alat (plastični primjerci) za određivanje potrebne dužine. | kom
13. | Titanijska stapesna proteza s perforiranim lukom: Dijametra osovine: 0.4 / 0.5 / 0.6 i dužina od 3.50 do 5.50 mm u koracima po 0.25 mm. | kom
14. | Titanijska stapesna proteza s perforiranim lukom; Dijametra osovine: 0.4 / 0.5 / 0.6 i dužina od 3.50 do 5.50 mm u koracima po 0.25 mm. | kom
15. | K-Piston titanijska stapesna proteza s spiralnim lukom. Dijametra osovine: 0.4 / 0.6 i dužina od 3.50 do 5.50 mm u koracima po 0.25 mm i 6.00 do 10.00 mm u koracima po 1.00 mm. | kom
16. | Titanijska stapesna proteza s dodatkom/kukicom na gornjem dijelu luka za lakše postavljanje; Dijametra osovine: 0.4 / 0.6 i dužina od 3.50 do 5.50 mm u koracima po 0.25 mm. | kom
17. | Stapesna titanijska proteza s lukom/kopčom od nitionla. Dijametra osovine: 0.4 / 0.6 i dužina od 3.50 do 5.50 mm u koracima po 0.25 mm. Luk s slobodnim prostorima/mjestima za mimalizaciju pritiska. Zatvaranje proteze pomoću lasera. | kom
18. | Stapesna titanijska proteza s lukom/kopčom od superelastičnog nitinola. Dijametra osovine: 0.4 / 0.6 i dužina od 3.50 do 5.50 mm u koracima po 0.25 mm. Luk s slobodnim prostorima/mjestima za mimalizaciju pritiska | kom
19. | Nosni tamponi CMC (karboksi-metil-celuloza) napuhivanje zrakom, dužina tampona, balona 5,5 cm, balon za jednu stranu bez cijevčice za disanje | kom
20. | Nosni tamponi CMC (karboksi-metil-celuloza) napuhivanje zrakom, dužina tampona, balona 7,5 cm, balon za jednu stranu bez cijevčice za disanje | kom
21. | Nosni tamponi CMC (karboksi-metil-celuloza) napuhivanje zrakom, dužina tampona, balona 7,5 cm, balon za obe stranu bez cijevčice za disanje | kom
22. | Nosni tamponi CMC (karboksi-metil-celuloza) napuhivanje zrakom, dužina tampona, balona 7,5 cm, balon za jednu stranu s cijevčicom za disanje | kom
23. | Nosni tamponi CMC (karboksi-metil-celuloza) napuhivanje zrakom, dužina tampona, balona 9 cm, s dva balona za prednji i stražnju stranu jedne nosnice | kom
24. | CMC pjena, sastav pjene: Karboksi-metil-celuloza; koristi se postoperativno za zaustavljanje lakšeg krvarenja, pospješuje proces zaraštanja traumatiziranog tkiva, sprečava rast priraslica. Mješanjem vode i tampona nastaje gusti gel koji je samorazgradiv. | kom
25. | Post-oprativni CMC (karboksi-metil-celuloza) nazalni tampon od 4 cm | kom
26. | Post-oprativni CMC (karboksi-metil-celuloza) nazalni tampon od 5.5 cm | kom
27. | Post-oprativni CMC (karboksi-metil-celuloza) nazalni tampon od 8 cm | kom
28. | Topljivi postoperativni CMC (karboksi-metil-celuloza) nosni zavoj (intranazalna udlaga) namijenjen smanjenju krvarenja i edema te sprječavanju priraslica u nosnoj šupljini. | kom
U stupcu"Napomena" zainteresirani gospodarski subjekti i stručna javnost može upisati prijedloge u svezi opisanih artikala.

## 5. grupa
5. GRUPA
Redni broj | Naziv i pis predmeta nabave | Jedinica mjere | Napomena
1. | Ubrusi za mikro instrumente (kao Merocel ili jednakovrijedno) dimenzije 8 x 8 cm, bez ostataka, mekane, za osjetljive instrumente | kom
2. | Nosni tamponi dimenzije 4,5 x 1,5 x 2 cm, s vezicom, kao Merocel ili jednakovrijedno | kom
3. | Nosni tamponi dimenzije 8 x 1,5 x 2 cm, s vezicom, kao Merocel ili jednakovrijedno | kom
4. | Nosni tampon od hidroksiliranog polivinil acetata, dimenzije minimalno 8 x 1,5 x 2 cm, +/- 3 % | kom
5. | Silikonska plastika koja služi za nosnu pregradu (splint) | kom
6. | Tamponade za uho sa hemostatikom | kom
7. | Nosni tampon s hemostatikom koji služi za zaustavljanje krvarenja, dimenzije minimalno 4,5 x 2 x 1,5 cm, +/- 3 % | kom
8. | Nosni tampon od hidroksiliranog polivinil acetata za epistaksu, dimenzije minimalno 5,5 x 1,5 x 2,5 cm, +/- 3 % | kom
9. | Tamponada za epitaksu bez vezice dimenzije minimalno 10 x 1.5 x 2.5 cm | kom
10. | Tamponada za epitaksu bez vezice dimenzije minimalno 5.5 x 1.5 x 2.5 cm | kom
11. | Tamponada za epitaksu s vezicom dimenzije minimalno 10 x 1,5 x 2,5 cm | kom
12. | Tamponada za nos s hemostatikom dimenzije minimalno 4.5 x 1.5 x 2 cm | kom
13. | Tamponada za nos s hemostatikom dimenzije minimalno 8.0 x 1.5 x 2 cm | kom
14. | Tamponada s vezicom dužine 8 cm | kom
15. | Tamponada za nos s vezicom dimenzije minimalno 8.0 x 1.5 x 3 cm | kom
16. | Nosni tampon 8 cm bez konca s hemostatikom | kom
17. | Tamponada za nos bez vezice dimenzije minimalno 4.5 x 1.5 x 2 cm | kom
18. | Tamponada za sinuse s vezicom dimenzije minimalno 3.5 x 1.2 x 1.2 cm | kom
19. | Ventilacijska cjevčica za uho od fluoroplastike, dijametra minimalno 1.02mm | kom
20. | Ventilacijska cjevčica za uho od fluoroplastike, dijametra minimalno 1.14mm | kom
21. | Ventilacijska cijevčica za uho, unutarnjeg promjera 1,27 mm, plava | kom
22. | Ventilacijska cjevčica za uho, titanska, dijametra minimalno 1.27 mm, i promjera unutarnje prirubnice minimalno 2.5 mm | kom
23. | Ventilacijska cjevčica za uho od fluoroplastike, dijametra minimalno 1.14mm, promjera unutarnje prirubnice minimalno 2.6 mm | kom
24. | Ventilacijska cjevčica za uho, dijametra minimalno 1.14 mm | kom
25. | Ventilacijska cjevčica za uho, titanska, dijametra minimalno 1.27mm, i promjera unutarnje prirubnice minimalno 2.75 mm | kom
26. | Ventilacijska cjevčica za uho, silikonska, dijametra minimalno 1.14 mm, promjera unutarnje prirubnice minimalno 6.0 mm | kom
27. | Ventilacijska cjevčica za uho, silikonska, dijametra minimalno 1.14 mm, promjera unutarnje prirubnice minimalno 9.5 mm | kom
28. | Cjevčica ventilacijska od termoplastičnog elastomera, 1.14 mm x 9.0 mm x 12.0 mm | kom
29. | Cjevčica ventilacijska od termoplastičnog elastomera, 1.14mm x 6.5 mm x 6.0 mm | kom
30. | Silikonska plastika koja služi za nosnu pregradu (splint) | kom
31. | Nosni splint unutarnji od silikona | kom
32. | Splint septalni oversize debljine 0,5 mm | kom
33. | Fiksator vanjski za nos, dimenzije 50 x 70 mm, od termoplastičnog materijala | kom
34. | Proteza za uho 0.4 x 6 mm, +/- 3 % | kom
35. | Proteza za srednje uho piston od fluoroplastike, s.d. 0,6 mm | kom
36. | Proteza za srednje uho univerzalna parcijalna s ovalnom glavom | kom
37. | Proteza Malleus, SD 0,4, L-12mm | kom
38. | Proteza za srednje uho piston od fluoroplastike s.d. 0,4 mm | kom
39. | Proteza za srednje uho univerzalna totalna s okruglom glavom | kom
40. | Proteza za uho od hydroxylapatita i titana, obla, minimalne dužine 9 mm, i dijametra glave 3.25 mm | kom
41. | Proteza za uho od platine i fluoroplastike, minimalne dužine 4.75mm | kom
42. | Gumb za pokrivanje septalnog defekta 30 mm | kom
43. | Folija silikonska za uho minimalno 0,13 mm 5x5 cm, izrađena od biokompatibilnog silikonskog elastometra, može se rezati i obrezivati po potrebi tijekom postupka | kom
44. | Folija (disk) od hijaluronske kiseline za miringoplastiku | kom
U stupcu"Napomena" zainteresirani gospodarski subjekti i stručna javnost može upisati prijedloge u svezi opisanih artikala.

## 6. grupa
6. GRUPA
Redni broj | Naziv i pis predmeta nabave | Jedinica mjere | Napomena
1. | Sterilno crijevo konekcijsko za irigaciju/aspiraciju, nekonduktivno, dužine 2,7 m, unutarnjeg promjera 7,0 mm, s ljevkastim krajevima. | kom
2. | Neutralna elektroda s polyhesive hidrogelom, bez latexa, funkcionira neovisno o smjeru postavljanja, cca 140 cm2, dvodijelna, jednokratna | kom
3. | Sukcijski koagulator, ručna aktivacija, 8 Fr promjera, 15,24 cm dužine, sterilan | kom
4. | Kožni stapler sa 35 regularnih spajalica, sterilan | kom
5. | Sredstvo za odmagljivanje optike | kom
6. | Titanska klipsa za ligaciju, M veličine | kom
7. | Titanska klipsa za ligaciju, S veličine | kom
U stupcu"Napomena" zainteresirani gospodarski subjekti i stručna javnost može upisati prijedloge u svezi opisanih artikala.

## 7. grupa
7. GRUPA
Redni broj | Naziv i pis predmeta nabave | Jedinica mjere | Napomena
Potrošni materijal mora biti kompatibilan uređaju za neuronavigaciju i uređaju NIM, proizvođača Medtronic.
1. | Jednokratni EMG tubusi za praćenje elektromiografske aktivnosti glasnica i rekurentnog laringealnog živca za vrijeme operacije. Mora sadržavati dvokanalne površinske elektrode s dvije subdermalne igle. sterilno. Veličine tubusa 6 mm, 7 mm, 8 mm.
2. | Jednokratni EMG tubusi za praćenje elektromiografske aktivnosti glasnica i rekurentnog laringealnog živca za vrijeme operacije. Mora sadržavati dvokanalne površinske elektrode s dvije subdermalne igle. Fleksibilan, sterilno, veličine tubusa od 5 do 9 mm
3. | Subdermalne elektrode, oštre, dizajnirane za laku penetraciju kože. Isprepletene žice omogućuju prigušenje smetnji. Označene različitim bojama radi lakše uporabe. Set s dva kanala za monitoring, dvije subdermalne elektrode
4. | Standardna monopolarna sonda za stimulaciju. Stimulator za lociranje i mapiranje kranijalnih živaca u kirurškom polju. vrh sonde mora biti izoliran radi sprječavanja skretanja strujnog toka. Promjer vrha sonde 0,5 mm
5. | Set za praćenje pacijenta
6. | Set za praćenje instrumenata
7. | Adhezivni jastučići
8. | Naglavna traka, std
9. | Naglavna traka, velika
10. | Savitljivi instrument za sukciju: mali, srednji, veliki
11. | Neinvazivni lokator za pacijente
U stupcu"Napomena" zainteresirani gospodarski subjekti i stručna javnost može upisati prijedloge u svezi opisanih artikala.

## 8. grupa
8. grupa
Redni broj | Naziv i pis predmeta nabave | Jedinica mjere | Napomena
1. | Svrdlo dijamantno za uho, 0,6 -1,8 mm, jednokratna uporabu | kom
2. | Svrdlo karbidno za uho, 0,5 - 2,3 mm, jednokratna uporabu | kom
3. | Nožić za mikrodebrider dimenzije 22,5 cm, 4 mm rotirajući, jednokratna uporabu | kom
4. | Nožić rupičasti, za mikrodebrider, dimenzija 18 - 27 cm, 2,9 mm, jednokratna uporabu | kom
5. | Tubusi za irigaciju mikrodebridera, jednokratna uporabu | kom
6. | Svrdlo za mikrodebrider dimenzije 2 mm, jednokratna uporaba | kom
7. | Nožić za mikrodebrider dimenzije 3.5 mm, 60° jednokratna uporabu | kom
8. | Svrdlo za mikrodebrider dimenzije 2.9 mm, jednokratna uporabu | kom
9. | Svrdlo za mikrodebrider dimenzije 2.9 mm, 60° jednokratna uporabu | kom
10. | Svrdlo za mikrodebrider, quadcut, 4.3mm | kom
11. | Svrdlo zakrivljeno za dakriocistu | kom
12. | Svrdlo za mikrodebrider dimenzije 4 mm, jednokratna uporabu | kom
13. | Svrdlo dijamantno, za mikrodebrider, zakrivljenost 15 - 70°, 2,5 - 5 mm, jednokratna uporabu | kom
14. | Svrdlo za transnazalnu kirurgiju 3,0 mm; 4,0 mm, 4,5 mm, | kom
15. | Set za irigaciju transnazalnih svrdala | kom
16. | Svrdlo za mikrodebrider, 30k, jednokratna uporaba | kom
17. | Navlaka za ispiranje endoskopa, dimenzije 4mm, 0°, jednokratna upotreba | kom
U stupcu"Napomena" zainteresirani gospodarski subjekti i stručna javnost može upisati prijedloge u svezi opisanih artikala.

## 9. GRUPA
9. grupa
Redni broj | Naziv i pis predmeta nabave | Jedinica mjere | Napomena
| Potrošni materijal mora biti kompatibilan uređaju Coblator II, Smith & Nephew | kom
1. | Elektroda REFLEX 45 ICW | kom
2. | Elektroda EVAC Extra | kom
3. | Elektroda EVAC Extra HP | kom
4. | Elektroda EVAC Turbinator | kom
5. | Elektroda PROCISE Laryngeal | kom
6. | Elektroda PROCISE EZ View | kom
U stupcu"Napomena" zainteresirani gospodarski subjekti i stručna javnost može upisati prijedloge u svezi opisanih artikala.

## 10. grupa
10. grupa
Redni broj | Naziv i pis predmeta nabave | Jedinica mjere | Napomena
1. | Proteza silikonska govorna sa priborom za izmjenu, I = 6 mm | kom
2. | Govorna proteza kao XtraSeal ili jednakovrijedno, s dodatno povećanim ezofagijanim rubom, l = 8 mm | kom
3. | Govorna proteza 8 mm, sa setom za primarnu ugradnju, vodilica, pharynks protektor, troakar | kom
4. | Proteza silikonska govorna sa priborom za izmjenu, I = 8 mm | kom
5. | Govorna proteza 10 mm, sa setom za primarnu ugradnju, vodilica, pharynks protektor, troakar | kom
6. | Proteza silikonska govorna sa priborom za izmjenu, I = 10 mm | kom
7. | Vodilica za primarnu ugradnju govorne proteze | kom
8. | Ezofagijalna prirubnica | kom
U stupcu"Napomena" zainteresirani gospodarski subjekti i stručna javnost može upisati prijedloge u svezi opisanih artikala.