## List1
Red.br. | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE
1 | 2 | 3
GRUPA 1 PREDMETA NABAVE
1 | Sterilne polistirenske nepirogene epruvete s čepom, pojedinačno sterilno pakirane, zapremnine 5 ml i veličine 12 x 75 mm (svaka epruveta zasebno sterilno pakirana) | kom
2 | Sterilne polistirenske nepirogene epruvete s čepom, pojedinačno sterilno pakirane, zapremine 14 ml i veličine 17 x 100 mm (svaka epruveta zasebno sterilno pakirana) | kom
3 | Sterilne polistirenske nepirogene konusne epruvete s čepom na navoj, zapremine 15 ml i veličine 17 x 120 mm, pakiranje od 50 kom | kom
GRUPA 2 PREDMETA NABAVE
1 | Pipete Pasteur pvc od 3,5 ml pojedinačno sterilno pakirane | kom
2 | Sterilni nastavci za pipetor 2-200μl pojedinačno sterilno pakirane, kompatibilni sa pipetorom eppendorf | kom
3 | Sterilni nastavci za pipetor 0,1-20 μl pojedinačno sterilno pakirane, kompatibilni sa pipetorom eppendorf | kom
4 | Sterilni nastavci za pipetor 50-1000 μl pojedinačno sterilno pakirane, kompatibilni sa pipetorom eppendorf | kom
5 | Mikropipetor podesivog volumena od 10-100 µl | kom
6 | Mikropipetor podesivog volumena od 100-1000 µl | kom
7 | Mikropipetor podesivog volumena od 20-200 µl | kom
8 | Mikropipetor podesivog volumena od 2-20 µl | kom
9 | Mikropipetor podesivog volumena od 0,5-10 µl | kom
GRUPA 3 PREDMETA NABAVE
1 | Specijalno dezinfekcijsko sredstvo za pranje zidova i podova u IVF laboratoriju s cetifikatom za embrionalnu netoksičnost (MEA test), s baktericidnim i fungicidnim svojstvima, pakiranje od 1 do 5 litre | lit
2 | Specijalno dezinfekcijsko sredstvo za pranje radnih površina u laboratoriju i laboratorijske opreme s certifikatom za embrionalnu netoskičnost | lit
GRUPA 4 PREDMETA NABAVE
1 | Četverozdenačna ploča za in vitro fertilizaciju s jednim cjelovitim poklopcem i oznakom CE prema EU direktivi 93/42/EC, MEA test, HSSA test, netretirana površina (osim suhog premaza koji olakšava adheziju) | kom
2 | Posudica za kulturu stanica 60x15mm s centralnim bazenom i certifikatom za embrionalnu netoksičnost, nepirogenost i necitoksičnost, MEA test, HSSA test | kom
3 | Posudica za kulturu stanica veličine od 100 x17mm ili 90x17mm s certifikatom za embrionalnu netoksičnost , CE oznaka, MEA test, HSSA test | kom
4 | Posudica za kulturu stanica 60x15mm i oznakom CE prema EU direktivi 93/42/EC; sa certifikatom za embrionalnu netoksičnost, nepirogenost i necitoksičnost, netretirana površina, MEA test, HSSA test | kom
5 | Posudica za kulturu stanica 35x10mm (40mm dia) i oznakom CE prema EU direktivi 93/42/EC; sa certifikatom za embrionalnu netoksičnost, nepirogenost i necitoksičnost, netretirana površina | kom
GRUPA 5 PREDMETA NABAVE
1 | Flomasteri za postojano obilježavanje cryoampula, prikladni za obilježavanje kriopohranjenog biološkog materijala u tekućem dušiku, u različitim bojama. | kom
2 | Mikropipetor - držač mikropipeta za uklanjanje ovojnica s oocita i zigota s podesivim volumenom od 0,25µl do 3,0µl | kom
GRUPA 6 PREDMETA NABAVE
1 | Pipete Pasteur pvc od 3ml pojedinačno sterilno pakirane (precizna markacija svakog mililitra) | kom
GRUPA 7 PREDMETA NABAVE
1 | Ampule za kriopohranu spermija - 1,8 ml s CE oznakom prema EU direktivi 98/79/EC | kom
GRUPA 8 PREDMETA NABAVE
1 | Peterozdenačna ploča za in vitro fertilizaciju s jednim cjelovitim poklopcem i oznakom Medical Device EU Class IIa, MEA test | kom
GRUPA 9 PREDMETA NABAVE
1 | Kateter za sonohisterografiju sa balonom (1,5 ml), duljine 26-30 cm, promjera do 7 Fr | kom
GRUPA 10 PREDMETA NABAVE
1 | Kontejner za tekući dušik: - ukupan broj kanistera: 6 - maksimalan broj cryotuba od 1,2 ili 2,0 ml : 630 - kapacitet tekućeg dušika : 34,8 l - prosjek dnevnog gubitka dušika u litrama: 0,17 - gornji otvor: 89 mm | kom
2 | Kontejner za tekući dušik: - ukupan broj kanistera: 6 - maksimalan broj cryotuba od 1,2 ili 2,0 ml : 1320 - kapacitet tekućeg dušika : 47,4 l - prosjek dnevnog gubitka dušika u litrama: 0,39 - gornji otvor: 127 mm - dimenzije u mm: visina 673, vanjski diametar 508 | kom
GRUPA 11 PREDMETA NABAVE
1 | Rampipella, kateter ili sonda za uzorkovanje endometrija | kom